Видеонаблюдение является важным элементом общего комплекса средств по обеспечению безопасности любого объекта. Но даже при использовании современного оборудования использование таких систем будет эффективным только, если в ходе эксплуатации обеспечивается должное обслуживание видеонаблюдения.

В комплекс технического обслуживания подобных систем обычно входят работы по поддержанию работоспособности их компонентов. Обслуживание видеонаблюдения выполняет задачу по профилактике выхода из строя самой системы или отдельных элементов. По прошествии времени неизбежно происходит старение и загрязнение оборудования, что может вызвать сбои в работе.

Обслуживание видеонаблюдения предусматривает выполнение следующих основных операций:

- обслуживание видеоконтрольных устройств;

- обслуживание видеокамер;

- ряд других мер по поддержанию или повышению работоспособности системы.

Обслуживание видеоконтрольных устройств

Меры по обслуживанию компьютеров и видеорегистраторов предполагают:

- проверку надежности установки приборов;

- контроль технического состояния резервного блока питания;

- чистку корпуса от загрязнений, ремонт механических повреждений корпуса;

- проверку правильности работы элементов индикации;

- проверку исправности средств управления;

- контроль надежности защитных устройств и разъемных соединений.

Обслуживание видеокамер

Комплекс работ по обслуживанию видеокамер предусматривает:

- проверку надежности крепления устройств слежения;

- устранение загрязнений и механических повреждений корпуса камеры;

- проверку исправности средств управления видеокамерой;

- контроль надежности работы электрической части;

- проверку чувствительности видеокамеры и конфигурации зоны обнаружения:

- проверку правильности установки видеокамер;

- контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры;

- контроль дальности обнаружения и отсутствия «мертвых зон».

Наряду с этим, работы по обслуживанию подобных систем включают различную техническую помощь, консультации, обучение, профилактику поломок отдельных узлов или всего комплекса, перенастройку системы видеонаблюдения и монтажу новых камер. Техническое обслуживание видеонаблюдения в Москве от специалистов компании … предполагает поддержку рабочего режима оборудования в течение всего срока эксплуатации в служебных или жилых помещениях.

Слаботочная сетевая система – неотъемлемый атрибут любого современного здания, в котором есть высокоскоростной интернет, многоканальное телевидение, системы безопасности, междугородняя и международная телефонная связь.

Зачем нужны слаботочные системы

Зачастую в состав упомянутого выше сетевого комплекса входят элементы, обеспечивающие такие функции:

- телефонная связь;

- кабельное телевидение;

- пожарная и охранная сигнализация;

- видеонаблюдение;

- оповещение;

- контроль доступа;

- охрана периметра.

Проектирование, монтаж и обслуживание слаботочных систем

К сожалению, в большинстве случаев о слаботочках вспоминают в лучшем случае на завершающих этапах строительства. Такой подход является очень неразумным, потому что установка слаботочного оборудования параллельно с другими коммуникациями позволяет сделать данный процесс наиболее комфортным и безопасным. Данное правило, естественно, не относится к прокладке электронных коммуникаций в старых объектах, поэтому в данном случае на помощь приходят специальные «маскирующие» накладные короба.

Проектирование и монтаж – не единственные моменты, на которые необходимо обращать внимание владельцам электронных систем. Немаловажное значение также имеет последующее обслуживание, которым должны заниматься профессионалы.