<h1>Обслуживание станций глубокой очистки</h1>

Как обустроить автономную канализацию в частном доме или коттедже? Для этой цели производители предлагают септики и станции глубокой очистки. Второй вариант можно устанавливать даже там, где близко к поверхности подходят грунтовые воды.

Особые аэробные бактерии очищают стоки, так как содержимое жидкости является их питанием. По четырём камерам канализационные стоки переливаются по кругу. В системе отсутствует насос, перекачка осуществляется посредством аэрлифтов, то есть компрессор поставляет необходимые бактериям пузырьки воздуха, а они проталкивают стоки по шлангам камер. В итоге получается безвредный ил и вода без запаха.

Подобным системам необходимо сервисное обслуживание для проверки качества работы, исправности и технического состояния всех составляющих.

# <h2>Что входит в обслуживание станций очистки</h2>

Специалисты выполняют целый ряд необходимых работ:

- Диагностика функциональности, обнаружение неполадок, общий осмотр;

- В случае надобности, осуществление расконсервации;

- Промывание шлангов;

- Промывание фильтров и уплотнителей;

- Очищение штуцеров аэрлифтов, компонентов воздухораспределителя;

- Продувка компрессоров, фильтра;

- Тестирование и настройка блока управления, датчиков уровня, принудительного насоса;

- Очистка от непереработанных отходов;

- Промывание внутренних стенок камер.

Сервисные работы на станции проводятся один раз в 3-6 месяцев. На периодичность обслуживания влияет, какое количество человек и насколько часто пользуются канализацией.

Из камер откачивают мёртвый ил, промывают и проверяют многочисленные детали, форсунки, шланги, по всем правилам их собирают и устанавливают. Если этим будет заниматься дилетант, то неточность сборки, нарушение регламентов повлекут за собой неправильное функционирование всей системы. Стоки будут очищаться некачественно, почва будет загрязняться, появится неприятный запах. Ждать сбоев в работе станции также не следует, необходимо вызывать мастеров в установленные инструкцией сроки.  Обслуживание должно быть регулярным и  выполняться только компетентными работниками.

### <h2>Аварийные ситуации</h2>

Домовладельцам надо быть внимательными к тому, как работает система глубокой очистки. Если что-то происходит, не так как всегда, лучше вызвать профильного специалиста.

Понадобится аварийный выезд бригады мастеров при таких обстоятельствах:

- Камера переполнилась водой;

- Из-под крышки устройства выливается жидкость;

- Включение, горение, мигание аварийного сигнала;

- С трудом уходит вода из сантехнических устройств дома;

- Компрессор работает очень шумно или его стало совсем не слышно.

Следует безотлагательно звонить в специализированный сервис, иначе могут отказать основные системы станции, потребуется ремонт с высокими затратами или покупка новой станции глубокой очистки.

## <h2>Необходимость в обслуживании станции</h2>

## Некоторые владельцы домов считают себя достаточно опытными и знающими и берутся обслуживать станцию своими силами. Однако жизненные ситуации подтверждают, что это не та статья расходов, на которой следует экономить. Эффективность функционирования оборудования для канализации определяется соответствием нормам очищения. Лучше обратиться в профильную компанию и оформить заказ на обслуживание станции глубокой очистки.

## Это гарантированное качество проведения сервисных и очистных мероприятий, так как применяется профессиональное оснащение и инструментарий. Если потребуется, мастера выполнят ремонт, замену комплектующих, устанавливая оригинальные запасные части и пользуясь качественными расходными материалами. Можно заключить договор на долгосрочное обслуживание, что сэкономит ваши финансы и обеспечит надёжность канализационной системы.

## Уровень качества и своевременность сервисных мероприятий и ремонта определяют безотказность работы канализации и чистоту почвы на участке. Доверить обслуживание станции глубокой очистки профессионалам, значит, позаботиться о её надёжности, корректности функционирования системы и об экологии окружающей среды.

## В определённый день к вам выедет бригада  и выполнит все необходимые мероприятия  по ремонту, обслуживанию, расконсервации станции. Только специалист может найти причину неисправности или сбоя в работе канализации, определить, какие нужны действия, аппаратура, детали, что можно отремонтировать, а что требуется обновить. Для надёжности работы канализации один раз в год станции глубокой очистки требуется всестороннее сервисное обслуживание.

## Спокойствие и комфорт ваших близких – в ваших руках. Поставьте свою станцию глубокой очистки на сервисное обслуживание в специализированной компании!

Чистота 7,1 балла по шкале Главред

Читаемость 9,3 балла по шкале Главред

Стилистика 4 балла в сервисе Тургенев

https://turgenev.ashmanov.com/?t=s385a781aae1097d3e20a2deef58b57f7

Уникальность 100%

https://text.ru/antiplagiat/5f66f500dc161