| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол- во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переустройство контактной сети |
| 1 | Демонтажные работы (при работе в охранной зоне действующих устройств, находящихся под напряжение, в том числе контактной сети и ВЛ по тому же пути, где производятся работы в "окно"; при производстве работ в условиях движения поездов по пути, на котором ведутся работы, или путям смежным с ним с нормальными междупутьями, а также на междупутьях и в пределах до 4м от оси крайнего пути) |
|  | Демонтаж провода алюминиевого сеч. 185 мм2 | м | 140 |  |
| 2 | Монтажные работы (при работе в охранной зоне действующих устройств, находящихся под напряжение, в том числе контактной сети и ВЛ по тому же пути, где производятся работы в "окно"; при производстве работ в условиях движения поездов по пути, на котором ведутся работы, или путям смежным с ним с нормальными междупутьями, а также на междупутьях и в пределах до 4м от оси крайнего пути) |
|  | Подвеска цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети | 1 км | 0,15 |  |
|  | Подвеска под большими путепроводами | 1 проход | 2 |  |
|  | Один провод в линии на штыревых изоляторах неизолированный (волновод) | 1 км | 0,08 |  |
|  | Установка на опорах кронштейнов | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж комплекта заземления металлоконструкций | компл. | 1 |  |
|  | Раздел: Переустройство ВОЛС. Временный вариант |
|  | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, в отвал, группа грунтов 2 | м3 | 41,0 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, с погрузкой и транспортировкой до 20 км, группа грунтов 2 | м3 | 6,0 |  |
|  | Доработка грунта вручную | м3 | 5,0 |  |
|  | Устройство постели для кабеля из просеянного грунта (Н=0,1 м) | м3 | 6,0 |  |
|  | Укладка трубы ПЭ Ø110мм на подготовленное основание | м | 115 |  |
|  | Прокладка кабеля ОКСНМ по конструкциям (опорам контактной сети) | м | 40 |  |
|  | Затяжка кабеля ОКСНМ в трубу ПЭ Ø110мм | м | 170 |  |
|  | Герметизация канала кабельной канализации занятого | кан | 4 |  |
|  | Укладка сигнальной ленты | м | 115 |  |
|  | Муфта соединительная для кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 35 мм2 | шт. | 4 |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 96 кВт, группа грунтов 2 | м3 | 44,0 |  |
|  | Засыпка вручную пазух, котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 2,0 |  |
|  | Раздел: Переустройство ВОЛС. Постоянный вариант |
|  | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, в отвал, группа грунтов 2 | м3 | 47,0 |  |
|  | Доработка грунта вручную | м3 | 5,0 |  |
|  | Демонтаж кабеля ОКСНМ | м | 170 |  |
|  | Герметизация канала кабельной канализации свободного | кан | 4 |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 96 кВт, группа грунтов 2 | м3 | 52,0 |  |
|  | Подвес провода ОКСНМ на опорах контактной сети | опор/м | 4/140 |  |
|  | Муфта соединительная для кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 35 мм2 | шт. | 4 |  |
|  | Переустройство волновода. Временный вариант |
|  | Укладка трубы ПЭ Ø32мм на подготовленное основание | м | 57 |  |
|  | Прокладка трубы ПЭ Ø32мм по конструкциям (опорам контактной сети) | м | 20 |  |
|  | Затяжка кабеля 4БСМ-4 в трубу ПЭ Ø32-110мм | м | 77 |  |
|  | Герметизация канала кабельной канализации занятого | кан | 2 |  |
|  | Муфта соединительная для кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 35 мм2 | шт. | 2 |  |
|  | Переустройство волновода. Постоянный вариант |
|  | Демонтаж кабеля 4БСМ-4 | м | 170 |  |
|  | Герметизация канала кабельной канализации свободного | кан | 2 |  |
|  | Подвес провода 4БСМ-4 на опорах контактной сети | опор/м | 2/70 |  |
|  | Муфта соединительная для кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 35 мм2 | шт. | 4 |  |

Примечания:

- Трубы ПЭ Ø110 мм под путепроводом учтены в ведомости объемов работ по переустройству СЦБ.

- Земляные работы при переустройстве волновода учтены разделом Переустройство ВОЛС. Временный вариант