| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод – изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Отбойник |  |  |  | шт. | 8 |  | на 1 отбойник |
| 1.1 | Кронштейн отбойника | 4363-2-38 |  |  | шт. | 1 | 4,23 | Сталь С245 |
| 1.2 | Кронштейн отбойника | 4363-2-38-01 |  |  | шт. | 1 | 4,46 | Сталь С245 |
| 1.3 | Кронштейн горизонтальный | 4363-2-23 |  |  | шт. | 1 | 11,3 | Сталь С245 |
| 1.4 | Отбойник несущего троса | 4363-2-25 |  |  | шт. | 1 | 4,9 | Сталь С245 |
| 1.5 | Планка заземления | 4363-2-49 |  |  | шт. | 2 | 0,19 | Сталь Ст3кп2-1 |
| 1.6 | Болт крюковой прямоугольный | 4363-2-29 |  |  | шт. | 2 | 0,28 | Сталь С235 |
| 1.7 | Болт крюковой прямоугольный | 4363-2-29-01 |  |  | шт. | 2 | 0,19 | Сталь С235 |
| 1.8 | Болт-скоба треугольный | 4363-2-51 |  |  | шт. | 2 | 0,73 | Сталь Ст3с5 |
| 1.9 | Шайба | 4363-2-27 |  |  | шт. | 4 |  | Сталь Ст3пс5 |
| 1.10 | Зажим плашечный (066-2) |  |  | Московский Энергомеханический Завод | шт. | 6 |  |  |
| 1.11 | Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128-76) |  |  |  | шт. | 4 | 1,16 |  |
| 1.12 | Изолятор ПСПКР-70-3/0,6 ГУ-д |  |  | «НПО ИЗОЛЯТОР» | шт. | 2 |  |  |
| 1.13 | Болт М16х200 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 1.14 | Болт М16х50 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.15 | Болт М12х40 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 1.16 | Гайка М16 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 1.17 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 1.18 | Шайба М12 | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 1.19 | Шайба М16 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.20 | Проводник заземления, материал троса группового заземления, l - по месту |  |  |  | м | 2 |  |  |
| 2. | Заземление |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Диодный заземлитель | ЗД-2 |  | Московский эл. мех. з-д | шт. | 1 |  |  |
| 2.2 | Промежуток искровой многократного действия | ИП-3 ТУ-32 ЦНИИ-52-84 |  | АО Воскресеский завод | шт. | 5 |  |  |
| 2.3 | Хомут крепления для искрового промежутка |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
| 2.4 | Клипсы для крепления заземления |  |  |  | шт. | 35 |  |  |
| 2.5 | КСМ 49 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 2.6 | КС109 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 2.7 | Пруток стальной оцинкованный Ø12мм |  |  |  | м | 120 |  |  |
| 2.8 | Узел крепления заземления к рельсам типа Р65 для участков с переменным током, с покрытием методом горячего цинкования, УКЗ-1-4, К758.00.000 в составе: захват-1шт.; клемма-1шт; канат-S=120мм2; трубка из светостабилизационного полиэтилена; метизы |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | Все металлоконструкции и арматура контактной сети должны иметь покрытие, нанесенное методом горячего цинкования. |  |
| 3. | Крепление КС к путепроводу |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изолятор ПСПКР-70-3/0,6 ГУ-д для НТ |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 3.2 | Изолятор ПСПКР-70-3/0,6 ГУ-д для УП |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 3.3 | Шпилька пруток стальной d=22мм, l=2м |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 3.4 | Пруток стальной d=12мм L=600мм |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 3.5 | Поддерживающая струна НТ | БСМ-4 |  |  | м | 8 |  |  |
| 4. | Провода |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проволока биметаллическая диам.4 мм ГОСТ3822-79 | 4БСМ-2 |  |  | км | 0,05 |  |  |
| 4.2 | Провод алюминиевый | А-185 |  |  | км | 0,15 |  |  |
| 4.3 | Электрический поперечный соединитель – провод | М-95 |  |  | м | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 5. | Волновод. Временный вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Провод биметаллический диам.4 мм (волновод) | 4БСМ-4 |  |  | м | 80 |  |  |
| 5.2 | Муфта прессуемая |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 5.3 | Лента металлическая | F 207 |  |  | м | 20 |  |  |
| 5.4 | Скрепа для фиксации ленты | NC 20 |  |  | шт. | 20 |  |  |
| 5.5 | Труба полиэтиленовая, Ø32 мм | ПЭ 32 |  |  | м | 77 |  |  |
| 6. | Волновод. Постоянный вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Кронштейн для подвески волновода 4БСМ-4 на железобетонной опоре в составе: траверса, штырь, кронштейн, полухомут, изолятор, колпачок, болты, гайки, шайбы, компл. |  |  |  | компл. | 2 |  |  |
| 6.2 | Муфта прессуемая |  |  |  | шт. | 2 |  |  |