Цикл статей на тему «Отопление» для размещения на сайте

Техническое задание:

1. Количество статей – 3

2. Исходники – самостоятельный поиск в сети

3. Объём текста – от 2 500 символов с пробелами

4. Вхождения ключей – не указано, на усмотрение

5. Уникальность по «Адвего плагиатус» – 90% и выше

Статья 1

Ключи:	воздухонагреватели

воздухообмен в доме

очистка и увлажнение воздуха

Воздухообмен в доме

Под воздухообменом понимают организацию непрерывного процесса замещения объема воздуха во внутренних помещениях здания чистым воздухом.

Воздухообмен в доме жизненно необходим: ведь воздух внутри помещения, особенно если речь идёт о загородном доме, расположенном вдали от источников загрязнения, намного грязнее, чем снаружи. Основную угрозу здоровью жильцов представляют строительные материалы, отделка и мебель из ДСП, ДВП и подобных материалов,  выделящие в воздух фенолы и формальдегидные смолы, и даже, иногда, радиацию, пластики, бытовая химия, газовые плиты. Да и сами люди в процессе дыхания поглощают кислород и увеличивают концентрацию в воздухе углекислого газа. Чтобы не вредить здоровью, все эти загрязнения должны выводиться из помещения.

Поэтому воздухообмен в доме настолько важен, что разработаны специальные государственные нормы, включённые в строительные СНиПы, и регламентирущие технические параметры, по которым должен проектироваться и осуществляться воздухообмен в доме.

Воздухообмен в доме правильнее всего рассматривать комплексно. Вредные примеси нужно удалять; но, для обеспечения комфортного самочувствия жильцов дома, важно 
и соблюдение оптимальной влажности во всех помещениях. Обычно в ванных, санузлах, кухнях она повышенная, а в остальных помещениях – пониженная. Поэтому для комфортного проживания правильный воздухообмен в доме обязательно должен включать 
и такой важный процесс, как очистка и увлажнение воздуха. Тогда можно говорить 
о реальном обеспечении в доме оптимального, здорового и комфортного, микроклимата.

Самая простая форма воздухообмена в доме – естественный воздухообмен. В любом доме всегда проектируется вентиляционная шахта. Из-за разницы температур наружного 
и внутреннего воздуха, в шахте возникает разрежение и создаётся тяга. Она заставляет внешний воздух просачиваться сквозь окна, двери и неплотности в конструкциях внутрь помещения, и замещать собой воздух, находящийся внутри (процесс инфильтрации воздуха). Так возникает естественный воздухообмен в помещении. На естественный воздухообмен в доме работает и обычное проветривание при открытых форточках и окнах.

Но проветривание – это неизбежные сквозняки, да и зимой не очень-то попроветриваешь.

Поэтому более современная и эффективная система – принудительная, когда воздухообмен в доме обеспечивает приточно-вытяжная вентиляция. Она способна обеспечить 
в помещениях дома все необходимые параметры здорового микроклимата.

Приточно-вытяжная вентиляция затягивает в помещение воздух с улицы при помощи вентиляторов. Но комфортной температурой для человека в помещении считается диапазон от 20°С до 24°С. Как же быть, когда на улице зима или зной? Воздух надо подогревать 
или охлаждать. Если же вспомнить, что для комфортного проживания необходимы ещё 
и очистка и увлажнение воздуха, то выходит, что в систему приточно-вытяжной вентиляции нужно включать воздухонагреватели для зимы, кондиционеры для лета, фильтры 
и увлажнители.

В итоге получается, что правильный воздухообмен в доме, очистка и увлажнение воздуха требуют установки проектирования и монтажа сложной системы приточно-вытяжной вентиляции, включающей в себя воздухонагреватели, кондиционеры, увлажнители 
и очистители воздуха.

Это дорогая система. Если её стоимость прибавить к стоимости другой системы, без которой жить в доме также невозможно, – системе отопления, то сумма затрат на эти  необходимые инженерные системы выходит весьма немалая.

Конечно, можно устанавливать всё по отдельности. Вентиляция, кондиционеры или сплит-системы, воздухонагреватели, увлажнители – всё это в изобилии представлено на рынке.

Но сегодня есть решение, позволяющее эффективно объединить все эти устройства 
в единую централизованную систему. Это – система воздушного отопления дома.

Современное воздушное отопление включает в себя воздушные фильтры разных типов, которые эффективно очищают воздух, удаляя пыль, пыльцу и различные неприятные запахи. Для подогрева наружного воздуха с улицы в приточный воздуховод устанавливаются специальные канальные воздухонагреватели, а для охлаждения - канальные кондиционеры. Воздушное отопление обеспечивает равномерное распределение воздуха по дому, выравнивание температуры воздуха по всему объему отапливаемых помещений, устраняет проблему сквозняков.

Эффективная очистка и увлажнение воздуха тоже по силам воздушному отоплению. 
В воздуховоды устанавливаются увлажнители воздуха и, даже, по желанию, – ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха.  Всё это обеспечивает контроль влажности 
и температуры, а также дезинфекцию воздуха в доме.

Выходит, что воздушное отопление может работать как комплексная система круглогодичного климат-контроля, обеспечивая сразу отопление, вентиляцию, кондиционирование, обеззараживание, очистку и увлажнение воздуха, формируя в доме оптимальный микроклимат.

По финансовым вложениям стоимость системы воздушного отопления с механической очисткой воздуха, приточной вентиляцией с подогревом, и естественной вытяжной вентиляцией, получается даже ниже, чем у традиционной водяной системы отопления 
с добавлением подогреваемой приточной вентиляции и организацией вытяжной. Эксплуатационные затраты у современных воздушных систем отопления ниже, чем 
у водяных. Если же говорить о системе климат-контроля в доме, то стоимость такой системы на базе воздушного отопления существенно дешевле её водяного аналога.

Если же учесть, что по сложности эксплуатации воздушное отопление принципиально проще и дешевле водяного, то становится понятно: современная система воздушного отопления – эффективное решение, позволяющее обеспечить качественный  воздухообмен в доме 
с минимальными затратами сил и средств.

Уникальность по «Адвего плагиатус» - 100%

Статья 2

Ключи:	современное отопление

воздушное отопление

отопительное оборудование

Современное отопление

Каким должно быть современное отопление загородного дома? Это вопрос неизбежно встаёт перед каждым, кто решил перебраться на постоянное место жительства поближе 
к природе.

Попробуем на него ответить. Современное отопление должно быть:

а) эффективным, чтобы обеспечить комфорт и уют в загородном доме. Подчеркнём – доме, а не маленькой избушке;

б) экономичным, чтобы не разорить владельца дома. Особенно, с учётом постоянного роста тарифов на все энергоносители;

в) надёжным и долговечным, чтобы отопительное оборудование не мучало жильцов техническими проблемами, необходимостью постоянной профилактики и частыми ремонтами;

г) безопасным и экологичным, то есть, по возможности, исключающим опасность пожара, выделения вредных газов и примесей.

Каждый может сам добавить к этому списку и другие параметры, но главные требования, которым должно отвечать современное отопление, в нём учтены.

До недавнего времени ответ на вопрос, каким же конкретно должно быть современное отопление, звучал так: газовым водяным. Да, газ – экологически чистое и дешёвое топливо 
с высокой теплотворной способностью; вода – экономичный теплоноситель с высокой теплоёмкостью, газовое отопительное оборудование для водяного отопления технологически отработано, надёжно и долговечно. Поэтому сегодня газовое водяное отопление загородных домов считается самым экономичным, эффективным и надёжным.

У него тоже есть недостатки, но пока отопление на жидком топливе или электричестве проигрывает газовому по многим параметрам.

Но этого не скажешь про современное воздушное отопление. Сегодня оно далеко ушло 
от старинных печей и стало современным, высокотехнологичным и эффективным.

Сравним водяное и воздушное отопление.

Воздушное отопление использует в качестве теплоносителя не воду, а горячий воздух.

Поэтому его конструкция гораздо проще, надёжнее и дешевле. Не требуется монтаж системы герметичных труб отопления и радиаторов по всему дому, установки расширительного бака. Отсутствует риск протечек, затопления, а также размораживания системы. Кстати, для избежания последнего, в системах водяного отопления часто используют не воду, а дорогой и токсичный антифриз. Так что, воздушное отопление явно безопаснее и экологичнее водяного.

Правда, воздушное отопление требует сооружения в доме системы воздуховодов. Поскольку теплоемкость воздуха почти в 4000 раз меньше теплоемкости воды, то 
на отопление одного и того же помещения, нужно в тысячи раз больше воздуха, чем воды. Поэтому сечение воздуховодов намного больше, чем водопроводных труб, и они «съедают» часть площадей пола и высот потолков.

Эта особенность делает воздушное отопление идеальным вариантов для каркасного домостроения – воздуховоды просто закладываются в стенах. Это абсолютно безопасно, ведь тут нет жидкости и риска протечек, и позволяет сохранить полезную площадь.

Воздушное отопление – требовательная система, её проектирование сложнее, чем водяного отопления, и требует участия специалистов ещё на стадии архитектурного 
и конструкторского проектов дома. Ошибки здесь чреваты дисбалансом подачи 
и неравномерным нагревом воздуха по помещениям. Но это несложно при каркасном варианте, да и водяное отопление тоже не рекомендуется делать «на коленке».

Зато воздушное отопление намного проще и дешевле в эксплуатации. Ведь, в отличие 
от водопроводных труб, воздуховоды не протекают.

Существует мнение, что воздушное отопление – более шумное, ведь для циркуляции воздуха нужны вентиляторы. Однако, сейчас в воздуховодах устанавливают специальные шумоглушители, используют специальные гибкие утепленные воздуховоды 
с шумоглушением и современные, практически бесшумные, вентиляторы.

Большой плюс водяного отопления – в том, что оно сразу же решает и вопрос горячего водоснабжения. Но и современное отопительное оборудование для воздушного отопления может включать водяной контур, дающий горячую воду.

Но главное преимущество воздушного отопления в том, что оно не только согревает дом, но и позволяет формировать в нём оптимальный микроклимат.

Отопительное оборудование для воздушного отопления обязательно включает в себя воздушные фильтры разных типов, которые эффективно очищают воздух, удаляя пыль, пыльцу и различные неприятные запахи. В систему воздуховодов можно установить увлажнитель воздуха, канальный кондиционер, и, даже, ультрафиолетовый стерилизатор воздуха, обеспечив контроль влажности и температуры, а также дезинфекцию воздуха в доме.

Далее, в системе воздушного отопления всегда предусматривается воздуховод, забирающий воздух с улицы. Это обеспечивает приточно-вытяжную вентиляцию помещений. Свежий воздух проходит через фильтр и теплообменник, нагревается 
и равномерно распределяется по дому. Обеспечивается выравнивание температуры воздуха по всему объему отапливаемых помещений, исчезает проблема сквозняков.

В целом, по стоимости и сложности установки, общей экономичности, надёжности 
и долговечности современное отопительное оборудование для воздушного отопления практически «догнало» водяное и имеет все шансы обогнать его. Но, при этом, воздушное отопление, в отличие от водяного, может работать как комплексная система круглогодичного климат-контроля, обеспечивая сразу отопление, вентиляцию, кондиционирование, увлажнение, очистку и обеззараживание воздуха.

Это делает современное воздушное отопление экономичным, эффективным 
и экологичным, оптимально подходящим для использования в загородном доме.

Уникальность по «Адвего плагиатус» -  97%

Статья 3

Ключи:	отопление коттеджа

автономное отопление

индивидуальное отопление

водяное отопление

Отопление коттеджа: автономное или индивидуальное?

Под коттеджем понимается частный загородный дом, предназначенный для постоянного круглогодичного проживания. Соответственно, в нашем суровом климате хорошее отопление коттеджа – главное условие комфортного проживания в нём.

Говоря про отопление коттеджа, часто используют термины «автономное отопление» 
и «индивидуальное отопление». Это – не совсем одно и то же.

Автономное отопление коттеджа означает, строго говоря, что коттедж абсолютно независим от любых внешних источников энергии. Как подводная лодка или космический корабль. Возможно ли это? Да, современные технологии позволяют реализовать действительно полностью независимое, автономное отопление коттеджа. Другой вопрос, насколько это экономически оправданно у нас в стране.

В мире такие технологии применяются давно и успешно. Более того, это – самые древние технологии отопления жилища. Да-да, классическое автономное отопление – это печное воздушное отопление. Оно применялось ещё задолго до наступления нашей эры. Его преемники – различные виды кирпичных («русская» печь, «голландка», «шведка») 
и металлических печей («буржуйки», «Буллерьяны»), а также  закрытые камины 
и современные каминные печи, – вполне способны обеспечить эффективное и полностью автономное отопление коттеджа. Всё, что нужно – это закупать сухие дрова (или уголь для угольных печей). Если печь соединить с водонагревательным контуром, то решается 
и вопрос горячего водоснабжения.

Печное отопление коттеджа – самый дешёвый, доступный и простой в эксплуатации способ действительно автономного отопления. Однако он имеет и массу недостатков.

Топлива нужно очень много, и для его хранения требуется место. Дрова нужны сухие, 
а с этим, как ни странно, большая проблема. Значит, купленные дрова необходимо просушивать, для чего места требуется ещё больше.

Естественная конвекция воздуха не обеспечивает равномерного прогрева всего объёма здания. Поэтому воздушное отопление коттеджа большой площади требует принудительной циркуляции, для чего нужно сооружать по всему дому воздуховоды немалого сечения 
и ставить вентиляторы, издающие шум.

Такое отопление не имеет необходимой инерционности. Дрова, уголь или торфяные брикеты быстро прогорают, печь быстро нагревает помещение, но, при погашенной печи, оно так же быстро и остывает. Поэтому печное отопление коттеджа требует постоянной добавки топлива, то есть освоения профессии истопника.

Возможность выделения угарного газа и пожароопасность требуют постоянного контроля
за такими печами, делая невозможным их эксплуатацию в автоматическом режиме.

Правда, современные твердотопливные котлы практически лишены этих недостатков 
и обеспечивают эффективное автономное отопление коттеджа.

Распространённым способом автономного отопления коттеджа является и жидкотопливное отопление, когда тепло выделяется при сгорании в котле жидкого топлива – солярки или мазута. Такое отопление коттеджа тоже требует оборудования ёмкости для хранения топлива, взрыво- и пожароопасно, да и экологичность его оставляет желать лучшего.

Почти все упомянутые способы автономного отопления коттеджа позволяют организовать 
и водяное отопление, когда теплоносителем служит не нагретый воздух, а горячая вода. 
Её теплоёмкость выше теплоёмкости воздуха в 4000 раз, и расход воды на отопление 
в тысячи раз меньше. Это позволяет резко снизить сечение коммуникаций для циркуляции воды, но требует монтажа отдельных отопительных приборов и создания весьма сложной системы отопления. Водяное отопление позволяет сразу же решить и не менее актуальный для загородного дома, вопрос горячего водоснабжения. Водяное отопление тоже имеет свои недостатки, но на сегодня водяное отопление – самый распространённый и технологически отработанный способ отопления коттеджа.

Другие современные варианты полностью автономного отопления коттеджа – это  использование солнечных батарей и технология «теплового насоса», использующая тепло земли. Эти перспективные системы уже широко используются в мире, но для России такое автономное отопление пока является дорогостоящей экзотикой.

Вернёмся теперь к термину «индивидуальное отопление». В отличие от автономного, индивидуальное отопление не предполагает абсолютной независимости от внешней среды. Индивидуальное отопление означает лишь независимость от внешних централизованных теплосетей. Но и это уже немало.

По типу питания индивидуальное отопление может быть электрическим или газовым. Сердце системы индивидуального отопления – котёл, работающий на электричестве или газе, магистральном или сжиженном. Индивидуальное отопление также может быть воздушным или водяным. Современные системы автономного и индивидуального отопления коттеджа позволяют эффективно отапливать дом, обеспечивая комфорт и уют, а также экономию энергоресурсов.

Уникальность по «Адвего плагиатус» -  100%