Ветроэнергетические установки (ветряные электростанции, ВЭУ) – сооружения, предназначенные для преобразования энергии ветра в другие виды энергии - механическую, тепловую или электрическую.

1. Назначение

2. Виды по типу электроснабжения

2.1. Автономные

2.2. Совмещенные с электросетью

2.3. Резервные

3. Виды по типу расположения оси вращения

3.1. Горизонтально - осевые

3.1.1. Устройство

3.1.2.  Принцип действия

3.2.  Вертикально - осевые

3.2.1. Устройство

3.2.2. Принцип действия

4. Установка

5. Дополнительное оборудование

6. Условия эффективного использования

7. Преимущества и недостатки

1. Назначение

С целью экономии денежных средств и ресурсов энергия ветра может быть преобразована в электрическую, механическую или тепловую энергию при условии существования промежуточного звена – ВЭУ.

Помимо генерации электричества, подаваемого в сеть электроснабжения, ветроэнергетические установки используются для теплоснабжения городов и поселков, где существуют определенные трудности с обеспечением котельных топливом. Современные ВЭУ могут использоваться для закачки воды и поднятия ее из скважины при помощи насоса, для наполнения ресиверов сжатым воздухом и других целей.

2. Виды по типу электроснабжения

2.1. Автономные

ВЭУ, работающие автономно (не связанные с внешней электросетью), обладают мощностью от 50 до 500 кВт. Полученное от ветроэнергетической установки электричество накапливается в аккумуляторных батареях и используется только для нужд ее владельца. Такие ВЭУ состоят из ветрогенератора, башни, а также контроллера заряда, инвертора и нескольких аккумуляторных батарей.

2.2. Совмещенные с электросетью

ВЭУ, работающие параллельно с электросетью, обладают мощностью от 200 кВт до 5 МВт. Они способны выдать в электрическую сеть максимально возможное количество энергии. Владелец ветроэнергетической установки, совмещенной с сетью, не получает от нее электричество напрямую. Произведенная и переданная в сеть энергия измеряется счетчиком, а владелец ВЭУ получает прибыль от компании, поставляющей электричество централизованно. Такая практика распространена в Северной Америке и Европе.

2.3. Резервные

ВЭУ используются в качестве источника электропитания для бесперебойного обеспечения потребителей энергией номинальной мощности.

Такие ветроэнергетические установки работают параллельно с независимыми электростанциями соизмеримой мощности – дизель-генераторами, малыми ГЭС и другим оборудованием.

3. Виды по типу расположения оси вращения

Сегодня соотношение ВЭУ с горизонтальной и вертикальной осями вращения во всем мире составляет - 90 и 10% соответственно. Каждый тип ветроэнергетических установок  имеет одинаковое назначение, но принципиально разную конструкцию.

3.1. Горизонтально - осевые

3.1.1. Устройство

Конструкция горизонтально-осевого ветрогенератора следующая:

- Фундамент.

- Силовой шкаф (силовые контакторы и цепи управления).

- Башня (обеспечивает необходимую высоту для эффективного вращения лопастей при улавливании воздушного потока).

- Гондола (поворотный агрегат ВЭУ, внутри которого размещаются электрогенератор, трансмиссия, тормозная система).

- Электрогенератор (преобразует энергию ветра в электрический ток).

- Анемометр (система слежения за скоростью и направлением ветра), осуществляет поиск направления ветра с максимальным потенциалом, поворот ветроколеса в данном направлении и его удержание в этом положении.

- Тормозная система (срабатывает при высоких скоростях ветра (35-45 м/с), обеспечивая ограничение частоты вращения лопастей и защиту установки от перегрузок).

- Трансмиссия (устройство, передающее крутящий момент от вращающегося колеса ВЭУ на генератор электрического тока).

- Лопасти.  Ветроэнергетические установки с количеством лопастей больше трех имеют небольшую эффективность, так как лопасти создают друг другу помехи. Многолопастные ВЭУ запускаются при скорости ветра от 2 до 4 м/с. В настоящее время выпускаются ветрогенераторы с диаметром ротора 0,75-80м и более.

- Система изменения угла атаки лопасти.

3.1.2.  Принцип действия

Сила ветра осуществляет вращение колеса ВЭУ с лопастями. Колесо ветроэнергетической установки, имеющее несколько лопастей (оптимально - 2-3 шт.), осуществляет преобразование кинетической энергии движущегося воздушного потока в механическую энергию вращения вала ветродвигателя, который в свою очередь передает ее посредством трансмиссии на генератор. Последний вырабатывает электрический ток, поступающий в электросеть по специальным кабелям – двухжильным медным проводам площадью сечения 6-8 мм2, которые прокладываются в герметизированном подземном канале.

Мощность ВЭУ определяется размерами ветроколеса, скоростью ветра и высотой башни. Работа ВЭУ зависит от направления ветра. Для автономного снабжения электричеством коттеджа потребуется горизонтально-осевая ВЭУ мощностью до 10-15 кВт.

3.2.  Вертикально - осевые

3.2.1. Устройство

Конструкция вертикально-осевой ВЭУ намного проще, чем у агрегата с горизонтально-расположенной осью вращения. У первых ведущий вал ротора расположен вертикально. Лопасти у такой ВЭУ – длинные, дугообразной формы, которые крепятся к нижней и верхней частям башни.

Такая конструкция позволяет ВЭУ захватывать ветер, который дует в любом направлении. Это не требует смены положения ротора при изменении направления ветрового потока.

Так как работа ВЭУ не зависит от направления ветра, в ее конструкции нет системы слежения и ориентации на ветровые потоки, что значительно упрощает устройство ветроагрегата и его работу. В вертикально-осевых ВЭУ отсутствуют потери эффективности при неточной ориентации колеса на ветровой поток.

3.2.2. Принцип действия

Вертикально-осевые ВЭУ работают по принципу паруса. Под действием ветра их лопасти начинают двигаться по кругу, как карусель. Энергия ветра передается через вал ротора электрогенератору, вырабатывающему электричество. Полученная энергия подается потребителю.

Вертикально-осевые ВЭУ способны запускаться даже при малой скорости ветра, но они довольно материалоемки и требуют применения  узкоспециализированного оборудования - многополюсных электрогенераторов.

4. Установка

ВЭУ, предназначенную для личного пользования, располагают на расстоянии 30 -40м от жилых строений. Высота башни определяется наличием препятствий - зданий, деревьев (ось вращения установки должна быть выше любой преграды на 3-4м) и необходимой энергии ветра, которую необходимо получить в итоге.

Башня ВЭУ фиксируется на фундаменте и дополнительно закрепляется несколькими растяжками (оцинкованными металлическими тросами). С этой целью на участке, где размещается ветровой агрегат, предусматривают 5-6 армированных бетонных столбов диаметром 0,5 м, заливаемых на глубину до двух метров.

Когда бетон наберет прочность, осуществляется установка секций башни, к вершите которой крепят ветроголовку. Эта процедура занимает несколько часов. Подъем башни проходит при помощи лебедки, присоединенной к дополнительной опоре. Правильно  проектированная и построенная башня, имеющая конструкцию фермы,  способна выдержать ветер ураганной силы.

5. Дополнительное оборудование

Для гарантированного снабжения электричеством коттеджа или загородного дома в период слабых ветров или безветрия требуется обустроенная система бесперебойного питания, которая позволяет запасать энергию и использовать ее при необходимости. Оборудование системы бесперебойного питания располагают в шумоизолируемом помещении коттеджа, которое отапливается, вентилируется и имеет относительную влажность воздуха до 70%.

В качестве оборудования системы бесперебойного питания выступают:

- Аккумуляторные батареи. Они накапливают энергию в период сильных ветров, «выравнивают» нестабильное напряжение и обеспечивают электроснабжение в безветренную погоду. При постоянных ветрах, если батареи полностью заряжены, тормозной механизм ВЭУ блокирует ветровое колесо с целью сохранности ресурса подшипников и генератора электричества.

- Инвертор (преобразователь электрического тока). Прибор превращает ток, поступающий от аккумуляторных батарей, в ток, пригодный для использования большинством электроприборов.

- Солнечные батареи. Они устанавливаются на башне дополнительно в районах с низким ветроклиматом. Гелиоустановки способствуют подзарядке аккумуляторов при отсутствии ветра в солнечную погоду.

- Бензиновые или дизельные генераторы. Подключаются в сеть для преодоления пиковых нагрузок (генераторы включаются автоматически при критическом повышении нагрузки на электросеть) или в период отсутствия любых автономных мощностей.

6. Условия эффективного использования

- Целесообразно устанавливать ВЭУ в местах с высокими значениями среднегодовой скорости ветра – возвышенности, морское побережье (башни строят на расстоянии 10-12 км от берега), горы.

- Эффективность работы ветряка наибольшая в зимнее время года, когда воздух более плотный, наименьшая – в летнее.

- При любой силе ветра и при наличии приземистых рыскающих потоков вертикально-осевые ВЭУ способны поддерживать оптимальную быстроходность. Это позволяет использовать энергию ветра максимально эффективно.

- Постоянная ориентация колеса горизонтально-осевой ВЭУ на ветровой поток (совмещение ее оси вращения с направлением скорости ветра).

## 7. Преимущества и недостатки

Преимущества:

- ВЭУ не загрязняют окружающую среду выбросами, вредными для всего живого.

- При наличии определенных условий при помощи ВЭУ можно получить энергию, не уступающую по мощности невозобнавляемым источникам энергии.

- Источник ветровой энергии неисчерпаем.

## Недостатки:

- Нестабильность ветра затрудняет его использование максимально эффективно.

- ВЭУ создают шумы, превышающие допустимые значения для здоровья человека.

- Ветровые установки создают помехи при работе теле- и радиотехники.

- Причиняют вред птицам при размещении на пути их миграции и гнездования.