Что нужно знать о засорах канализации

Не зря говорят, что жилище человека похоже на самого человека: каждый организует коммуникации так, как ему удобно, но все же есть общие закономерности. В доме или квартире можно выделить несколько систем жизнеобеспечения, среди которых важнейшей является канализационная система. От ее успешного функционирования во многом зависит комфорт и уют в доме, но иногда эта система выходит из строя.

Конечно, если брать критическую ситуацию, когда труба наглухо засоряется, то здесь необходимо воспользоваться помощью профессионалов. Но для грамотного выбора этих специалистов каждый хозяин все же должен обладать необходимым минимумом знаний, о которых и поговорим. Каждый может самостоятельно определить, когда канализационная система требует обслуживания: для этого достаточно внимательно пронаблюдать за ее поведением.

В случае наличия неприятного запаха или такого эффекта, когда уровень воды в унитазе после смывания повышается, а затем постепенно уменьшается, канализационной системе необходима прочистка. Эта операция также неизбежна, если из наполненной мойки вода вытекает больше, чем 12 сек, а время вытекания воды из ванной превышает три минуты.

На современном этапе развития техники существуют достаточно эффективные средства для прочистки засоров, среди которых принято выделять три главных:

- Механическая прочистка засоров заключается в использовании тросов, шлангов или спиралей, которые вводятся в канализационную систему через специально предусмотренные для этого элементы: ревизии и прочистки.

- Химическая прочистка засоров осуществляется путем ввода в канализационную систему веществ, которые с достаточно высокой эффективностью воздействуют на засоры. Такой способ достаточно часто сочетается с механической прочисткой и вполне осуществим собственными силами. Благо, существует большой выбор препаратов для химической чистки канализации.

- Гидродинамический способ заключается в промывке канализационной системы с помощью спиралей или шлангов, снабженных форсунками, через которые высокоскоростной поток воздействует на место засора.

И, конечно же, одной из главнейших операций при выполнении работ по прочистке является диагностика системы и контроль качества выполненной работы, которые в последнее время все чаще осуществляются с использованием портативных видеокамер.