| Характеристика Оборудования | Допустимые значения | Предлагаемые показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара / знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы / товарный знак (его словесное обозначение): Деструктор игл ДИ-2М "ЛАВКОР" | 6 | 6 | - |
| Прибор предназначен для утилизации использованных игл одноразовых шприцев и отсекание канюли. | Соответствие | Соответствие | - |
| 1.1.1. Общие положения |  |  |  |
| Производитель | Указать | Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика НВ-Групп» | - |
| Модель | Указать | ДИ-2М «Лавкор» | - |
| Страна происхождения | Указать | Российская Федерация | - |
| Номер регистрационного свидетельства Минздрава России | Указать, наличие копии при поставке | Наличие справки | - |
| Сертификат, декларация соответствия | Наличие при поставке | Наличие справки | - |
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | Наличие при поставке | Наличие | - |
| 1.1.2. Технические характеристики |  |  |  |
| Диаметр сжигаемой иглы, мм | 0,3 - 1,0 | 0,3-1,0 | - |
| Время сжигания иглы, сек | 3 | 3 | - |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 | 1 | - |
| Масса, кг | 3 | 3 | - |
| функция стерилизации (обеззараживание воздуха в отсеке сжигания). | Наличие | Наличие |  |
| 1.1.3. Комплектация/ количество/ единица измерения: |  |  |  |
| Деструктор игл, шт | 6 | 6 | - |
| Гарантийный срок, мес. | 12 | 12 | - |

| Характеристика Оборудования | Допустимые значения | Предлагаемые показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара / знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы / товарный знак (его словесное обозначение): Стерилизатор воздушный ГП- 80 СПУ | 4 | 4 | - |
| предназначен для стерилизации и дезинфекции различного медицинского инструмента и материалов | Соответствие | Соответствие | - |
| 1.2.1. Общие положения |  |  |  |
| Производитель | Указать | Открытое акционерное общество «Смоленское СКТБ СПУ» | - |
| Модель | Указать | ГП-80 СПУ | - |
| Страна происхождения | Указать | Российская Федерация | - |
| Номер регистрационного свидетельства Минздрава России | Указать, наличие копии при поставке | ФСР 2010/07333 | - |
| Сертификат, декларация соответствия | Наличие при поставке | Наличие | - |
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | Наличие при поставке | Наличие | - |
| 1.2.3. Технические характеристики |  |  |  |
| Объем стерилизационной камеры, (л) | 80 | 80 | - |
| Диапазон рабочих температур, °С | От 50 до 200 | От 50 до 200 | - |
| Предельное отклонение температуры стерилизации, °С | 3 | 3 | - |
| Защита от перегрева (регулируемая), °С | От 50 до 230 | От 50 до 230 | - |
| Диапазон установки времени режима с дискретностью 1 мин | От 1 до 999 | От 1 до 999 | - |
| Время нагрева (до температуры 180 °С), мин, | 55 | 55 | - |
| Время охлаждения (до температуры 60 °С), мин | 55 | 55 | - |
| Время непрерывной работы | 16 | 16 | - |
| Потребляемая мощность, кВт, | 2,2 | 2,2 | - |
| Стерилизатор воздушный, шт. | 4 | 4 | - |
| Гарантийный срок, мес. | 12 | 12 | - |

| Характеристика Оборудования | Допустимые значения | Предлагаемые показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара / знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы / товарный знак (его словесное обозначение): Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" | 4 | 4 | - |
| предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг в медицинских, спортивных, оздоровительных учреждениях | Соответствие | Соответствие | - |
| Производитель | Указать | Закрытое акционерное общество «МАССА-К» | - |
| Модель | Указать | ВЭМ-150 | - |
| Страна происхождения | Указать | Российская Федерация | - |
| Номер регистрационного свидетельства Минздрава России | Указать, наличие копии при поставке | ФСР 2008/02905 | - |
| Сертификат, декларация соответствия | Наличие при поставке | Наличие | - |
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | Наличие при поставке | Наличие | - |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 200 | 200 | - |
| Дискретность отсчета, г | 50 | 50 | - |
| Время измерения, сек | 4 | 4 | - |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 | 15 | - |
| Высота стойки, мм | 800 | 800 | - |
| Работа от встроенного аккумулятора, ч | 56 | 56 | - |
| Масса, кг | 13,5 | 13,5 | - |
| Весы, шт. | 4 | 4 | - |
| Гарантийный срок, мес. | 12 | 12 | - |

Вторая часть заявки должна содержать:

- декларацию о соответствии участника размещения заказа,

- копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (РУ, декларация, сертификаты):

- справка о том, что изделие (Деструктор игл ДИ-2М "ЛАВКОР") не относится к медицинским, и государственной регистрации не подлежит (Данный товар - Деструктор игл ДИ-2М "ЛАВКОР" не подлежит обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии").