| № п/п | Наименование товара / знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) / товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских отходов (Хлор Актив) | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы гепатита В, полиомиелита, ВИЧ), грибов родов Кандида и Трихофитон. Выход рабочего раствора из одного килограмма средства для обработки санитарно-технического оборудования должен составлять не менее 1515 л. при времени экспозиции не более 60 мин. Состав: в качестве действующего вещества в состав средства должна входить трихлоризоциануровая кислота – не менее 55% и вспомогательные компоненты. Свойства: таблетки белого цвета с запахом хлора массой не менее 3,3±0,3г, хорошо растворимые в воде. Концентрация раствора (%) по препарату должна быть не менее 0,016%, при растворении 1 таблетки в воде должно выделяться не менее 1,6 г активного хлора. Срок годности: рабочих растворов - не менее 7 суток. Срок годности средства: не менее 2-х лет. Фасовка: банки по 1кг | упак. | 60 | Российская Федерация |
| 2 | Средство дезинфицирующее дезинфекции поверхностей, одновременной мойки и дезинфекции столовой посуды, одновременной мойки и дезинфекции пищевых яиц – (ЭКОМ 50М) | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, вирусов гепатита А, а также должно обладать моющими свойствами. - не должно содержать активного хлора, альдегидов, активного кислорода, энзимов, кислот и щелочей, гуанидинов, фенолов, аминов, спиртов; -pH рабочих растворов средства должен быть в диапазоне 7,0±0,5 (нейтральным); Выход рабочего раствора из одного литра средства для: -совмещенной мойки и дезинфекции в одном этапе яйца с загрязненной скорлупой ручным способом должен составлять не менее 100 л при времени экспозиции не более 5 мин.; Состав: в качестве действующих веществ (ДВ) средство должно содержать в своем составе не менее 15% ЧАС и поверхностно-активное вещество. Срок годности средства: в невскрытой упаковке производителя – не менее 2-х лет. Стабильность рабочих растворов - не менее 14 суток. Фасовка: флаконы емкостью 1л | фл. | 10 | Российская Федерация |
| 3 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с предстерилизационной очисткой, для окончательной и предстерилизационной, не совмещенной с дезинфекцией очистки (НД-105) | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, а также хорошими моющими и дезодорирующими свойствами. Средство не должно содержать активного хлора, энзимов, альдегидов, активного кислорода, кислот и щелочей, гуанидинов, фенолов, спиртов; Средство должно обладать утвержденными режимами: -для дезинфекции поверхностей в отношении бактерий (кроме туберкулеза) выход рабочего раствора из одного литра средства должен составлять не менее 1000 л при времени экспозиции не более 60 мин. и не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 мин.; -для дезинфекции поверхностей в отношении вирусных инфекций выход рабочего раствора из одного литра средства должен составлять не менее 100 л при времени экспозиции не более 30 мин.; - для дезинфекции изделий медицинского назначения в отношении вирусов, бактерий (включая туберкулез), кандидозов выход рабочего раствора из одного литра средства должен составлять не менее 100 л при времени экспозиции не более 60 мин. и не менее 20 л при времени экспозиции не более 15 мин.; -для окончательной и предстерилизационной, не совмещенной с дезинфекцией очистки выход рабочего раствора из одного литра средства должен составлять не менее 1000л. при времени экспозиции не более 30 мин.; - ДЕЗИНФЕКЦИИ МОЧИ; - ДЕЗИНФЕКЦИИ КРОВИ; - ДЕЗИНФЕКЦИИ МОКРОТЫ; - ДЕЗИНФЕКЦИИ РВОТНЫХ МАСС; - ДЕЗИНФЕКЦИИ ФЕКАЛИЙ; - ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОРАЖЕННЫХ ПЛЕСЕНЬЮ. Срок годности средства - не менее 3лет Стабильность рабочих растворов не менее 28 суток Фасовка: флаконы емкостью 1л. | фл. | 50 | Российская Федерация |
| 4 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции поверхностей в помещениях, медицинских отходов из текстильных материалов, изделий медицинского назначения однократного применения перед их утилизацией (Септолит-Софт) | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций), вирусов, патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, а также спороцидными, моющими и дезодорирующими свойствами. - средство не должно содержать активного хлора, альдегидов, активного кислорода, кислот, щелочей, фенолов. Выход рабочего раствора из одного литра средства: - для дезинфекции медицинских изделий одноразового применения перед утилизацией должен составлять не менее 500 л при времени экспозиции не более 60 мин. и не менее 200л. при времени экспозиции не более 20 мин.; - для дезинфекции изделий медицинского назначения при инфекциях вирусной и бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии, кандидозах должен составлять не менее 200 л. при времени экспозиции не более 60 мин.; -для дезинфекции крови и биологических выделений в отношении вирусных, грибковых и бактериальных инфекций при соотношении 1:2 должен составлять не менее 33 л. при времени экспозиции не более 60 мин. и не менее 25л. при времени экспозиции не более 30 мин; Состав: в качестве действующих веществ (ДВ) средство должно содержать в своем составе не более 10% комплекса четвертичных аммонийных соединений, не более 10% полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, не более 3 % N,N-бис (3-аминопропила) додециламина, а также вспомогательные компоненты. Срок годности в невскрытой упаковке производителя – не менее 5 лет. Стабильность рабочих растворов – не менее 28 суток Фасовка: флаконы емкостью 1л. | фл. | 20 | Российская Федерация |
| 5 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции поверхностей, дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой, стерилизации изделий медицинского назначения, дезинфекции высокого уровня эндоскопов (ОДС 14) | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, анаэробных и внутрибольничных инфекций), вирусов (в том числе аденовирусы, вирусы гриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Средство должно содержать - смесь ЧАС и альдегидов; - рН рабочих растворов должен быть нейтральный Средство не должно содержать в своем составе активного хлора, гуанидинов, кислот, щелочей, спиртов, перекиси, фенолов, аминов, эфиров; Рабочие растворы дезинфицирующего средства в различных концентрациях должны обеспечивать активность при: -дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях при экспозициях не более 60 мин., не более 30 мин., не более 15 мин.: -обработке любых объектов при анаэробных инфекциях при экспозициях не более 60 мин., не более 30 мин., не более 15 мин.; - дезинфекции жидких отходов, крови, смывных вод, выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и прочее) при экспозициях не более 90 мин., не более 60 мин., не более 30 мин.; - дезинфекции высокого уровня эндоскопов при экспозициях не более 10 мин.; -стерилизации ИМН при экспозициях не более 60 мин. Количество рабочего раствора из 1 литра концентрата не менее 250 литров при вирусной этиологии, время экспозиции не более 15 мин. Срок годности рабочих растворов – не менее 21 суток. Срок годности средства – не менее 5 лет. Средство и рабочие растворы средства не должны обладать сенсибилизирующей активностью. Фасовка: флаконы емкостью 1л | фл. | 132 | Российская Федерация |
| 6 | Салфетки дезинфицирующие для использования в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук медицинского персонала (Бонадерм салфетки) | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и другие типы вируса гриппа, возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, ВИЧ-инфекции и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Пропиточное дезинфицирующее средство не должно содержать в своем составе хлора, щелочей, кислот, гуанидинов, третичных аммониевых соединений; Салфетки должны быть совместимы с материалами медицинского оборудования (кроме подверженных воздействию спиртов). Должны быть предназначены для: - использования в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений; - дезинфекции небольших по площади, а так же труднодоступных для обработки поверхностей в помещениях, предметов обстановки, поверхностей приборов, изделий медицинского назначения и их частей, медицинского оборудования; Средство должно представлять собой готовые к использованию салфетки размером не менее 170×140 мм однократного применения из крепированной бумаги, упакованные в индивидуальные герметичные пакеты из многослойного материала. В качестве пропиточного состава салфеток должно быть использовано дезинфицирующее средство, содержащее в своем составе ЧАС и изопропиловый спирт не менее 60% кроме того, в состав средства должны входить функциональные добавки, в том числе смягчающий компонент для кожи рук. Срок годности средства: не менее 2-х лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Фасовка: упаковка должна содержать не менее 50 салфеток. | упак. | 100 | Российская Федерация |
| 7 | Жидкое мыло с антибактериальным эффектом (Бонасепт лайт с провитамином В5) | Жидкость должна быть в виде геля. Средство должно обладать моющими, смягчающими и увлажняющими свойствами, иметь оптимальное для кожи значение РН - 5,5-6,5, за счет чего не вызывать сухости кожи при продолжительном использовании. В состав средства должны входить 2-Феноксиэтанол - не менее 1 %, а также витаминные добавки для ухода за кожей рук. Средство не должно содержать триклозана, аминов. Средство не должно оказывать кожно-раздражающего действия и аллергических реакций. Должно обладать антимикробными свойствами, смягчать и увлажнять кожу рук, оказывать противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Назначение и область применения: - для гигиенического мытья рук медицинского персонала ЛПУ. После замерзания и последующего оттаивания жидкое мыло должно сохранять свои свойства. Срок годности: не менее 2 лет Фасовка: флакон емкостью 1л Каждый флакон средства должен поставляться в комплекте с держателем и дозатором (для удобства применения персоналом на местах). | фл. | 50 | Российская Федерация |
| 8 | Средство дезинфицирующее для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер (Бонадер Ультра) | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, птичьего, свиного гриппа, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции), грибов рода Кандида, Трихофитон. Средство должно действовать в течение не менее 3 часов. - средство не должно содержать в своем составе хлора, третичных аммониевых соединений, гуанидинов, кислот, щелочей; -не должно раздражать кожу; -температура хранения средства в диапазоне от -40ºС до 35ºС; Для обработки рук хирургов расход средства должен составлять суммарно не более 6 мл средства при двукратной обработке. Общее время обработки должно составлять не более 5 минут. Свойства: средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной бесцветной жидкости с запахом используемой отдушки и изопропилового спирта. Состав: в качестве действующих веществ должно содержать изопропиловый спирт – не более 20%, 2-феноксиэтанол – не более 2%, ЧАС – не более 0,1%, кроме того, в состав средства должны входить функциональные добавки, в том числе смягчающие компоненты для кожи рук. Срок годности: в невскрытой упаковке производителя – не менее 4 лет. Фасовка: флаконы емкостью 0,02л с распыляющей насадкой | фл. | 150 | Российская Федерация |
| 9 | Средство дезинфицирующее для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер (Беталит Антисептик) | СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДВ не более 22,5% - средство не содержит в своем составе хлора, третичных аммониевых соединений, гуанидинов, кислот, щелочей; Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение не менее 3 часов. Для обработки рук хирургов расход средства составляет суммарно не более 6 мл средства при двукратной обработке. Общее время обработки составляет не более 5 минут. Для обработки кожи инъекционного поля, в т.ч. места прививки, средство наносится методом орошения с последующей выдержкой после орошения в течение не более 1 мин. Для гигиенической обработки рук медицинского персонала средство наносится методом орошения. Срок годности: в невскрытой упаковке производителя – не менее 5 лет. Фасовка: флаконы емкостью 0,1л. с распыляющей насадкой. | фл. | 60 | Российская Федерация |
| 10 | Средство дезинфицирующее для обработки рук хирургов, медицинского персонала (Бонадерм гель Актив) | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый к применению кожный антисептик, должен быть в виде геля с запахом отдушки и изопропилового спирта, содержащий в качестве активной основы смесь изопропиловый спирт, 2-феноксиэтанола, синергетический антимикробный компонент 1,2-декандиол и функциональные добавки, смягчающие и восстанавливающие компоненты для кожи рук. Содержание изопропилового спирта не менее 20%. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов гриппа (тестирован на штамме H1N1), грибов рода Кандида. Должно быть предназначено: -для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, скорой медицинской помощи, работников лабораторий; - для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов и др.; - для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний. Для обработки рук хирургов расход средства должен составлять суммарно не более 6 мл средства при двукратной обработке. Общее время обработки должно составлять не более 5 минут. Срок годности средства – не менее 2-х лет. Фасовка: флаконы емкостью 0,02л | фл. | 60 | Российская Федерация |
| 11 | Средство дезинфицирующее (Сульфохлорантин-Д) | Дезинфицирующее средство, представляющее собой порошок белого цвета. Средство должно содержать в качестве активной основы хлоросодержащие соединения, выделяющие свободный хлор. Состав:1,3 - дихлор 5,5 диметилгидатоин (дихлорантин), моющие и другие функциональные добавки. Содержание активного хлора – 14-17%. Средство должно обладать утвержденными режимами: - ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ (выход рабочего раствора из одного кг средства для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов составляет не менее 500 л при времени экспозиции не более 60мин.); - ДЕЗИНФЕКЦИИ ИМН (выход рабочего раствора из одного кг средства для дезинфекции ИМН в отношении вирусов составляет не менее 200 л при времени экспозиции не более 60мин.); - ДЕЗИНФЕКЦИИ МОКРОТЫ. Cрок годности рабочих растворов не менее14 суток. Срок годности средства должен составлять не менее 3 лет. Фасовка: Банка из полимерных материалов с плотно закрывающейся крышкой весом не менее 1кг | упак. | 120 | Российская Федерация |
| 12 | Средство дезинфицирующее, таблетированное (Стг премимум) | Средство должно обладать широким спектром антимикробной и противовирусной активности, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции; средство должно обладать спороцидной активностью. Средство не должно содержать хлора, спиртов, альдегидов, кислот, ЧАС, третичных аминов, фенолов. Дезинфицирующее средство должно использоваться для дезинфекции, дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий мед. назначения, дезинфекции медицинских отходов, дезинфекции биологического материала, проведения генеральных уборок, ДВУ эндоскопов, стерилизации изделий мед. назначения (при единой минимальной экспозиции – не более 5 мин. ). Рабочий раствор средства должен использоваться многократно в течение срока годности. Количество рабочего раствора, приготавливаемого из 1 банки средства, в том числе: - для дезинфекции поверхности в помещениях при бактериальных инфекциях: при экспозиции не более 60мин количество приготовленного раствора должно быть не менее 3000 л; при экспозиции не более 5 мин. - количество приготовленного раствора должно быть не менее 500 л; - для дезинфекции поверхности в помещениях при инфекциях вирусной этиологии: при экспозиции не более 45мин количество приготовленного раствора должно быть не менее 1500л, при экспозиции не более 5 мин. - количество приготовленного раствора должно быть не менее 375 л; - для проведения генеральных уборок, при времени экспозиции не более 60 мин количество приготовленного раствора должно быть не менее 1500л; Дезинфицирующее средство должно представлять собой таблетки массой не менее 0,45г, в качестве активной основы должно содержать не менее 49% полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, а также вспомогательные компоненты. Срок годности средства не менее 3 лет; Срок годности рабочего раствора не менее 28 суток; Фасовка: полимерные банки (не менее 300 таблеток в банке) | Упак. | 25 | Российская Федерация |
| 13 | Дезинфицирующее средство антисептическое моющее средство (Диасофт био) | Антисептическое моющее средство. Должно представлять собой готовую к применению вязкую жидкость. В качестве активной основы средство должно содержать триклозан (не более 0,61%). Средство должно быть предназначено для: - гигиенической обработки рук медицинского персонала (в том числе хирургов) перед обработкой антисептиком; - гигиенической обработки рук и санитарной обработки кожных покровов пациентов в санпропускниках и ЛПУ; - гигиенической обработки рук работников организаций общественного питания, промышленных предприятий, в том числе пищевых, служащих коммунальных служб. Средство должно обладать антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Требуемые режимы обработки: - гигиеническая обработка рук по не более 6,0 мл не более 60 секунд. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 средство должно относиться к не менее 4 классу мало опасных соединений. Срок годности средства должен составлять не менее 3 лет. Фасовка: полимерные флаконы емкостью не менее 1л | фл. | 50 | Российская Федерация |
| 14 | Средство дезинфицирующее для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер (Велтосфер) | Бесспиртовой кожный антисептик – дезинфицирующее средство, слегка опалесцирующая жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, готовая к применению, с запахом применяемой отдушки или без запаха. Состав: клатрат дидецилдиметиламмония бромида с карбамидом, липосомная основа. Средство эффективно в отношении грамположительных и грамотрицательных- бактерий (вкл. возбудителей туберкулеза и ВБИ), вирусов (возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, «свиного» гриппа А/Н1N1/, ОРВИ), патогенных грибов (в возбудителей кандидозов и трихофитий), ООИ. Сфера применения: обработка рук хирургов; обработка кожи операционного и инъекционного полей; обработка локтевых сгибов доноров; гигиеническая обработка рук работников медицинского персонала ЛПУ (акушерско-гинекологического, стоматологического, хирургического, гематологического, инфекционного, кожно-венерологического профиля, работников клинических лабораторий и др.); санитарная обработка кожных покровов; обработка кожи лежачих больных (профилактика пролежней); дезинфекция небольших по площади поверхностей или труднодоступных поверхностей (в т.ч. датчиков УЗИ и ЭКГ); обеззараживание перчаток (из латекса, неопрена, нитрила и др. материалов); обеззараживание стетоскопов и фонендоскопов, гибких эндоскопов; обеззараживание предметов ухода за больными. Обладает пролонгированным противомикробным действием не менее 3 часов. Разрешено применение детям от 3-х лет. Не обладает сенсибилизирущими, кумулятивными свойствами, а также отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, гонадоторопным). Смягчает и увлажняет кожу рук. Фасовка: полимерный флакон емкостью не менее 1л. | фл. | 20 | Российская Федерация |
| 15 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции поверхностей, дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой, стерилизации изделий медицинского назначения, дезинфекции высокого уровня эндоскопов (Бриллиант Классик) | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентра, содержащее в качестве активной основы смесь ЧАС и альдегидов. Состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) и глутаровый альдегид (ГА). Средство обладает режимами: ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ (выход рабочего раствора из одного л/кг средства для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов составляет 50 л при времени экспозиции 30 мин.); -ДЕЗИНФЕКЦИИ ИМН (выход рабочего раствора из одного л/кг средства для дезинфекции ИМН в отношении вирусов составляет 50 л при времени экспозиции 60 мин); -ДЕЗИНФЕКЦИИ ИМН, СОВМЕЩЕННОЙ с ПСО (выход рабочего раствора из одного л/кг средства для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО, в отношении вирусов составляет 50 л при времени экспозиции 60 мин); Сроки годности рабочих растворов - 28 суток. Упаковка - полимерный флакон вместимостью не менее 1л. | фл. | 120 | Российская Федерация |
| 16 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с предстерилизационной очисткой, для предстерилизационной очистки (Велтолен) | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, содержащее в качестве активной основы ЧАС. Состав: содержит клатрат четвертичного аммониевого соединения с карбамидом, а также функциональные и технологические компоненты. рН 7,3 - 8,3.Консистенция: представляет собой водно-спиртовый концентрат в виде прозрачной жидкости от бесцветной до светло-желтого цвета с запахом применяемой отдушки. Средство обладает режимами: -для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов составляет (выход рабочего раствора из одного л/кг средства 100 л при времени экспозиции 30 мин.), -дезинфекция ИМН (по режиму вирусной инфекции) выход рабочего раствора из одного л/кг средства 80 л при времен* экспозиции 30 мин., -дезинфекция ИМН совмещенная с ПСО (выход рабочего раствора из одного л/кг средства 80 л при времени экспозиции 30 мин.) -для проведения ДВУ (выход рабочего раствора из одного л/кг средства 40 л при времени экспозиции 15мин.) - ПСО (выход рабочего раствора из одного л/кг средства 200 л при времени экспозиции 15мин.) Нормы расходования средства путем протирания твердых поверхностей: 100 мл/м2, протирания мягких поверхностей: 150 мл/м2, орошения с применение технических средств (распылителей): 150мл/м2, погружение в рабочий раствор белья (уборочного материала): 4л/кг; аэрозольная дезинфекция: воздух – и поверхности в помещениях – 50мл/м3, воздух, после проведения предварительной дезинфекции поверхностей методом протирания или орошения – 12 мл/м3. При обработке поверхностей способом протирания, работы можно вести в присутствии пациентов. Срок годности рабочих растворов 30 суток. Упаковка — полимерный флакон вместимостью не менее 1л. | фл. | 10 | Российская Федерация |
| 17 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с предстерилизационной очисткой (КомбиДез) | Состав: средство должно содержать в своем составе не менее 10,0% алкилдиметилбензиламмония хлорида, N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин) не менее 0,6%, лимонной кислоты не менее 0,5%, а также неионогенное ПАВ и функциональные добавки. Антимикробная активность (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон, возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций. Выход рабочего раствора из одного литра средства для: - для дезинфекции поверхностей не менее 1000 л при времени экспозиции не более 60 минут; - для предстерилизационной очистки ИМН, включая стоматологические и эндоскопы и приспособления к ним не менее 1000 л при времени экспозиции не более 60 минут; - для дезинфекции ИМН, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой не менее 200 литров при времени экспозиции не более 60 минут; Срок годности средства - не менее 3 лет. Стабильность рабочих растворов - не менее 30 суток. Фасовка: флакон вместимостью не менее 1 литра. | фл. | 90 | Российская Федерация |
| 18 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции поверхностей, дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой, стерилизации изделий медицинского назначения, дезинфекции высокого уровня эндоскопов (Ника-Неодез) | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентра, содержащее в качестве активной основы смесь ЧАС и гуанидинов. Состав: комплекс двух четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) алкилдиметилбензиламмония хлорид и n- алкилэтилбензиламмония хлорид и полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, а также поверхностно-активные вещества, кондиционирующие добавки, воду, pH водного раствора средства 3,0+-0,5. Консистенция, свойства: средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета. Количество рабочего раствора приготавливаемого из одного литра концентрата в том числе: - для дезинфекции поверхностей при бактериальных инфекциях е 500 л при времени экспозиции 60 мин - для дезинфекции поверхностей при инфекциях вирусной этиологии 100 л при времени экспозиции 60 мин - для дезинфекции воздуха при инфекциях вирусной этиологии 200 л при времени экспозиции 30 мин - для дезинфекции медицинских отходов 40 л при времени экспозиции 60 мин - для дезинфекции крови 33 л при времени экспозиции 90 мин. - для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним 6,6 л при времени экспозиции 5 мин.; Cрок годности рабочих растворов – 14суток. Упаковка — полимерный флакон вместимостью не менее 1 л. | фл. | 120 | Российская Федерация |
| 19 | Средство дезинфицирующее для обработки операционного поля (Предез) | Состав: в качестве действующих веществ должно содержать Пропанол-2(изопропанол) 65%, пищевой краситель Спектр действия: Бактерицидный, вирулицидный, туберкулоцидный, фунгицидный. Представляет собой готовый, прозрачный, красного цвета раствор. должно быть предназначено для обработки кожи доноров, операционного поля ― не более 2 мин; для обработки инъекционного поля ― не более 20 сек. Срок годности: в невскрытой упаковке производителя – не менее 3 лет. Фасовка: флаконы емкостью не менее 0,95 литра. | фл. | 50 | Финляндская Республика |
| 20 | Салфетки дезинфицирующие (Диасептик-30 С) | Дезинфицирующие салфетки на основе изопропанола (пропанол-2) – не менее 25 % и не более 68%; в полимерных банках (не менее 60 шт. в банке). Пропиточный раствор салфеток не должен содержать пропанол-1 и производные фенола. Салфетки должны быть предназначены для: - обеззараживания и обезжиривания кожи инъекционного поля перед выполнением инъекций, лечебных и диагностических пункций, локтевых сгибов доноров и других процедур; - быстрой дезинфекции небольших по площади поверхностей и изделий, подлежащих дезинфекции способом протирания (за исключением портящихся от воздействия спиртов): - операционные столы, оборудование и аппаратура; - изделия медицинской техники, стето-фонендоскопы; - датчики диагностического и лечебного оборудования, включая датчики к аппаратам УЗИ, физиотерапевтическое и лечебное оборудование и материалы к ним; - стоматологическое оборудование и приспособления, включая наконечники, пустеры, стоматологические кресла и установки, лампы, любые поверхности в стоматологических кабинетах (гладкие и шероховатые) и пр.; - предметы интерьера, жёсткая мебель, медицинская мебель, предметы ухода, рукоятки, поручни и т.п.; - средства индивидуальной защиты персонала, технологического оборудования и инвентаря предприятий с асептическими условиями производства; - гигиенической обработки рук, в том числе гигиенической обработки рук медицинских работников; - обеззараживания обуви с целью профилактики грибковых заболеваний. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей туберкулёза, патогенных грибов – возбудителей дерматофитий (грибы рода Трихофитон) и кандидозов (грибы рода Кандида), вирусов (в т.ч. вирусов полиомиелита, герпеса, ВИЧ). Требуемые режимы применения: - при гигиенической обработке рук время экспозиции - не более 30 секунд. - при обработке кожи инъекционного поля: время выдержки после окончания обработки не более 30 секунд. - при дезинфекции обуви время экспозиции - не более 5 минут. -при обработке поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями время экспозиции - не более 3 минут. -при обработке поверхностей (после предварительной очистки), загрязненных биологическими выделениями время экспозиции - не более 5 минут. Срок годности средства должен составлять не менее 3 лет. | Упак. | 100 | Российская Федерация |
| 21 | Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук медицинского персонала (Диасептик 30) | Средство должно представлять собой готовый к применению дезинфицирующий раствор. Должно содержать в качестве действующего вещества полимерное производное гуанидина не менее 0,1 % и не более 0,55%. Средство не должно содержать пропанол-1 (n-пропанол), производные фенола, амины, а также во избежание развития резистентности госпитальной микрофлоры средство не должно содержать четвертичные аммониевые соединения. Средство должно быть предназначено для обработки рук хирургов и персонала, участвующих в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях; гигиенической обработки рук медицинских работников; гигиенической обработки рук и кожных покровов. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей туберкулеза; вирусов (в том числе вирус полиомиелита); грибов рода Кандида, дерматофитий. Срок годности средства должен составлять не менее 5 лет. Качество и безопасность: по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 средство должно относиться к не менее 4 классу малоопасных веществ. Требуемые режимы дезинфекции: - Для одной обработки кожи рук хирургов и других медицинских работников перед выполнением хирургических операций, инвазивных процедур и манипуляций расход средства должен составлять не более 10 мл. Общее время обработки не должно превышать 5 минут. - Для одной гигиенической обработки кожи рук расход средства должен составлять не более 3 мл. Общее время обработки не должно превышать 30 секунд. Фасовка: полимерные флаконы емкостью не менее 1л. | фл. | 10 | Российская Федерация |
| 22 | Дезинфицирующее средство антисептическое моющее средство (Нонсид) | Представляет собой жидкое гелеобразное мыло. Состав: вода особой очистки, ПАВ, глицерин, молочная кислота, пропилен глюкол. РН средства -6. Гипоалергенно, не содержит красителей и ароматизаторов, содержит компоненты, увлажняющие кожу и защищающие её от высыхания. Предназначено для мытья рук хирургов, гигиенической обработки рук медицинского персонала, санитарной обработки кожных покровов пациентов. Срок годности: в невскрытой упаковке производителя – не менее 3 лет. Фасовка: флаконы емкостью не менее 1 литра. | фл. | 100 | Российская Федерация |

Остаточный срок годности не менее 80%.