## Лист1
Код | Наименование | Родитель | Наименование для печати | Артикул | Вес | Вести учет по ГТД | Вести учет сертификатов номенклатуры | Вид номенклатуры | Единица хранения | Использовать упаковки | Марка (бренд) | Набор упаковок | Ставка НДС | Объем | Текстовое описание | Производитель | Ценовая группа | Единица для отчетов | Коэффициент единицы для отчетов | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Доп. Реквизит | Доп. Реквизит | Доп. Реквизит | Доп. Реквизит | Доп. Реквизит | Доп. Реквизит | Доп. Реквизит | Доп. Реквизит | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп, Сведение | Доп, Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение | Доп. Сведение
|  | группа, в которую должна попасть номенклатура |  |  | кг | булево значение (истина/ложь) | булево значение (истина/ложь) | должен совпадать с видами номенклатуры в 1С | шт | булево истина/ложь |  |  |  | м3 |  |  |  | шт | 1 | Закупочная, USD | Закупочная, EUR | [5 empty] | Родина бренда | Размер внутреннего блока (ширина), мм | Размер внутреннего блока (высота), мм | Размер внутреннего блока (глубина), мм | Площадь обслуживания от, м2 | Площадь обслуживания до, м2 | Цвет | Гарантия | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Расход воздуха от (мин.), м3/ч | Расход воздуха до (макс.), м3/ч | Потребляемая мощность (макс.), кВт | Уровень шума вн.блок от (низк.), дБ | Уровень шума вн.блок до (выс.), дБ | Уровень шума нар.блок, дБ | энергоэффективность EER | Подключение | Режимы работы | Инверторное управление мощностью | Диапазон рабочих температур от (мин.), °С | Диапазон рабочих температур до (макс.), °С | Максимальная длина трассы (общая макс.), м | Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками (макс.), м | Тип хладагента | Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | Ширина наружного блока, мм | Высота наружного блока, мм | Глубина наружного блока, мм | Вес внутреннего блока, кг | Вес наружного блока, кг
| EACS/I-09HM/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии Monaco Super DC Inverter EACS/I-09HM/N3_15Y | EACS/I-09HM/N3 | 35.5 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 0.18 | 0.17754 | Описание Ключевые преимущества Главное достоинство модели – высокий уровень сезонной энергоэффективности (SEER = 5,6; класс «А+»). Это означает, что прибор производит в 5,6 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии. Сплит-системы MONACO Super DC Inverter соответствуют самым строгим стандартам энергоэффективности, принятым в Европе в 2013 г. По сравнению с традиционными сплит-системами, они потребляют на 40% меньше электроэнергии, отличаясь более стабильной работой. В режиме ожидания потребление энергии составляет менее 1 Вт. Сплит-системы Eleсtrolux с технологией Super DC-Inverter создают комфортные условия в помещении в рекордно быстрые сроки, охлаждая воздух на 40% быстрее, чем стандартные кондиционеры. Кроме того, они могут функционировать в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха (до -15°С). Это позволяет приборам обогревать помещение в период межсезонья.Работая по принципу теплового насоса, инверторные системы на каждый киловатт тепла потребляют менее 270 Вт электроэнергии (SCOP = 3,8), что в 4 раза эффективнее бытовых электрообогревателей. Здоровый микроклимат За счет конструктивных особенностей сплит-системы отличаются рекордно низкими показателями шума – 23 дБ. Другая важная характеристика моделей - способность поддерживать температуру в комнате с высокой точностью, до 0,5°С. Это создает невероятно комфортные условия в помещении и обеспечивает здоровый микроклимат, снижая риск ОРЗ. Многоступенчатая система очистки воздуха состоит из шести комбинированных фильтров. Антиклещевой фильтр очищает воздух от пылевых клещей, каталитический – от вредных формальдегидных соединений, фотокаталитический антибактериальный фильтр эффективно нейтрализует большинство известных бактерий, плесневые грибки, микробы, вирусы и неприятные запахи. Биологический антибактериальный фильтр уничтожает до 99,9% бактерий и вирусов. Фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр оказывают антибактериальное воздействие, дополнительно снижая активность бактерий. Отличительные особенности Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -15 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации) Гарантия – 3 года Экологичность Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A Гарантия 3 года Климатическое оборудование Electrolux занимает особое место в нашем ассортименте. Мы предлагаем вам купить инверторную сплит-систему Electrolux EACS/I-09 HM/N3_15Y серии Monaco Super DC по очень выгодной цене с доставкой в любое удобное для вас место. Заказать кондиционер можно не только в нашем интернет-магазине, но и по телефону или электронной почте. Сделайте заказ прямо сейчас! | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 790 | 275 | 200 | 10 | 30 | белый | 3 года | 2.6 | 3 | 432 | 480 | 1.4 | 23 |  | 37 | 5.6 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | есть | -15 | +43 | 20 | 10 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 776 | 540 | 320 | 9 | 26.5
| EACS/I-12HM/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии Monaco Super DC Inverter EACS/I-12HM/N3_15Y | EACS/I-12HM/N3 | 40 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 0.18 | 0.20404 | Описание Ключевые преимущества Главное достоинство модели – высокий уровень сезонной энергоэффективности (SEER = 5,6; класс «А+»). Это означает, что прибор производит в 5,6 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии. Сплит-системы MONACO Super DC Inverter соответствуют самым строгим стандартам энергоэффективности, принятым в Европе в 2013 г. По сравнению с традиционными сплит-системами, они потребляют на 40% меньше электроэнергии, отличаясь более стабильной работой. В режиме ожидания потребление энергии составляет менее 1 Вт. Сплит-системы Eleсtrolux с технологией Super DC-Inverter создают комфортные условия в помещении в рекордно быстрые сроки, охлаждая воздух на 40% быстрее, чем стандартные кондиционеры. Кроме того, они могут функционировать в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха (до -15°С). Это позволяет приборам обогревать помещение в период межсезонья.Работая по принципу теплового насоса, инверторные системы на каждый киловатт тепла потребляют менее 270 Вт электроэнергии (SCOP = 3,8), что в 4 раза эффективнее бытовых электрообогревателей. Здоровый микроклимат За счет конструктивных особенностей сплит-системы отличаются рекордно низкими показателями шума – 23 дБ. Другая важная характеристика моделей - способность поддерживать температуру в комнате с высокой точностью, до 0,5°С. Это создает невероятно комфортные условия в помещении и обеспечивает здоровый микроклимат, снижая риск ОРЗ. Многоступенчатая система очистки воздуха состоит из шести комбинированных фильтров. Антиклещевой фильтр очищает воздух от пылевых клещей, каталитический – от вредных формальдегидных соединений, фотокаталитический антибактериальный фильтр эффективно нейтрализует большинство известных бактерий, плесневые грибки, микробы, вирусы и неприятные запахи. Биологический антибактериальный фильтр уничтожает до 99,9% бактерий и вирусов. Фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр оказывают антибактериальное воздействие, дополнительно снижая активность бактерий. Отличительные особенности Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -15 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации) Гарантия – 3 года Экологичность Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A Гарантия 3 года Климатическое оборудование Electrolux занимает особое место в нашем ассортименте. Мы предлагаем вам купить инверторную сплит-систему Electrolux EACS/I-12 HM/N3_15Y серии Monaco Super DC по очень выгодной цене с доставкой в любое удобное для вас место. Заказать кондиционер можно не только в нашем интернет-магазине, но и по телефону или электронной почте. Сделайте заказ прямо сейчас! | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 790 | 275 | 200 | 20 | 40 | белый | 3 года | 3.4 | 3.5 | 504 | 560 | 1.5 | 24 |  | 37 | 5.6 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | есть | -15 | +43 | 20 | 10 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 842 | 596 | 320 | 9 | 31
| EACS/I-18HM/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии Monaco Super DC Inverter EACS/I-18HM/N3_15Y | EACS/I-18HM/N3 | 58.5 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 0.18 | 0.32991 | Описание Ключевые преимущества Главное достоинство модели – высокий уровень сезонной энергоэффективности (SEER = 5,6; класс «А+»). Это означает, что прибор производит в 5,6 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии. Сплит-системы MONACO Super DC Inverter соответствуют самым строгим стандартам энергоэффективности, принятым в Европе в 2013 г. По сравнению с традиционными сплит-системами, они потребляют на 40% меньше электроэнергии, отличаясь более стабильной работой. В режиме ожидания потребление энергии составляет менее 1 Вт. Сплит-системы Eleсtrolux с технологией Super DC-Inverter создают комфортные условия в помещении в рекордно быстрые сроки, охлаждая воздух на 40% быстрее, чем стандартные кондиционеры. Кроме того, они могут функционировать в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха (до -15°С). Это позволяет приборам обогревать помещение в период межсезонья.Работая по принципу теплового насоса, инверторные системы на каждый киловатт тепла потребляют менее 270 Вт электроэнергии (SCOP = 3,8), что в 4 раза эффективнее бытовых электрообогревателей. Здоровый микроклимат За счет конструктивных особенностей сплит-системы отличаются рекордно низкими показателями шума – 23 дБ. Другая важная характеристика моделей - способность поддерживать температуру в комнате с высокой точностью, до 0,5°С. Это создает невероятно комфортные условия в помещении и обеспечивает здоровый микроклимат, снижая риск ОРЗ. Многоступенчатая система очистки воздуха состоит из шести комбинированных фильтров. Антиклещевой фильтр очищает воздух от пылевых клещей, каталитический – от вредных формальдегидных соединений, фотокаталитический антибактериальный фильтр эффективно нейтрализует большинство известных бактерий, плесневые грибки, микробы, вирусы и неприятные запахи. Биологический антибактериальный фильтр уничтожает до 99,9% бактерий и вирусов. Фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр оказывают антибактериальное воздействие, дополнительно снижая активность бактерий. Отличительные особенности Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -15 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации) Гарантия – 3 года Экологичность Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A Гарантия 3 года Климатическое оборудование Electrolux занимает особое место в нашем ассортименте. Мы предлагаем вам купить инверторную сплит-систему Electrolux EACS/I-18 HM/N3_15Y серии Monaco Super DC по очень выгодной цене с доставкой в любое удобное для вас место. Заказать кондиционер можно не только в нашем интернет-магазине, но и по телефону или электронной почте. Сделайте заказ прямо сейчас! | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 970 | 300 | 224 | 40 | 60 | белый | 3 года | 5.3 | 5.8 | 720 | 800 | 2.6 | 35 |  | 46 | 5.6 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | есть | -15 | +43 | 25 | 10 | R410 | 6,35 (1/4) | 12,7 (1/2) | 955 | 700 | 396 | 13.5 | 45
| EACS/I-24HM/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии Monaco Super DC Inverter EACS/I-24HM/N3_15Y | EACS/I-24HM/N3 | 70 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 0.18 | 0.35091 | Описание Ключевые преимущества Главное достоинство модели – высокий уровень сезонной энергоэффективности (SEER = 5,6; класс «А+»). Это означает, что прибор производит в 5,6 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии. Сплит-системы MONACO Super DC Inverter соответствуют самым строгим стандартам энергоэффективности, принятым в Европе в 2013 г. По сравнению с традиционными сплит-системами, они потребляют на 40% меньше электроэнергии, отличаясь более стабильной работой. В режиме ожидания потребление энергии составляет менее 1 Вт. Сплит-системы Eleсtrolux с технологией Super DC-Inverter создают комфортные условия в помещении в рекордно быстрые сроки, охлаждая воздух на 40% быстрее, чем стандартные кондиционеры. Кроме того, они могут функционировать в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха (до -15°С). Это позволяет приборам обогревать помещение в период межсезонья.Работая по принципу теплового насоса, инверторные системы на каждый киловатт тепла потребляют менее 270 Вт электроэнергии (SCOP = 3,8), что в 4 раза эффективнее бытовых электрообогревателей. Здоровый микроклимат За счет конструктивных особенностей сплит-системы отличаются рекордно низкими показателями шума – 23 дБ. Другая важная характеристика моделей - способность поддерживать температуру в комнате с высокой точностью, до 0,5°С. Это создает невероятно комфортные условия в помещении и обеспечивает здоровый микроклимат, снижая риск ОРЗ. Многоступенчатая система очистки воздуха состоит из шести комбинированных фильтров. Антиклещевой фильтр очищает воздух от пылевых клещей, каталитический – от вредных формальдегидных соединений, фотокаталитический антибактериальный фильтр эффективно нейтрализует большинство известных бактерий, плесневые грибки, микробы, вирусы и неприятные запахи. Биологический антибактериальный фильтр уничтожает до 99,9% бактерий и вирусов. Фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр оказывают антибактериальное воздействие, дополнительно снижая активность бактерий. Отличительные особенности Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -15 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации) Гарантия – 3 года Экологичность Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A Гарантия 3 года Климатическое оборудование Electrolux занимает особое место в нашем ассортименте. Мы предлагаем вам купить инверторную сплит-систему Electrolux EACS/I-24 HM/N3_15Y серии Monaco Super DC по очень выгодной цене с доставкой в любое удобное для вас место. Заказать кондиционер можно не только в нашем интернет-магазине, но и по телефону или электронной почте. Сделайте заказ прямо сейчас! | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 1078 | 325 | 246 | 70 | 80 | белый | 3 года | 7 | 7.3 | 1035 | 1150 | 3.8 | 36 |  | 50 | 5.6 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | есть | -15 | +43 | 25 | 10 | R410 | 6,35 (1/4) | 15,88 (5/8) | 955 | 700 | 396 | 17 | 53
| EACS/I-09HSL/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии SLIDE DC Inverter EACS/I-09HSL/N3 | EACS/I-09HSL/N3 | 30.6 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 0.18 | 0.11939 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -10 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных и вертикальных жалюзи Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin Электростатический + LTC фильтр Гарантия – 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 745 | 270 | 214 | 10 | 30 | белый | 3 года | 2.6 | 2.7 | 495 | 550 | 1.23 | 24 |  | 53 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | есть | -10 | +43 | 20 | 5 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 660 | 482 | 240 | 7.7 | 22.9
| EACS/I-12HSL/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии SLIDE DC Inverter EACS/I - 12 HSL/N3 | EACS/I-12HSL/N3 | 31.1 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 0.18 | 0.11939 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -10 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных и вертикальных жалюзи Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin Электростатический + LTC фильтр Гарантия – 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 745 | 270 | 214 | 20 | 40 | белый | 3 года | 3.2 | 3.3 | 522 | 580 | 1.35 | 24 |  | 53 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | есть | -10 | +43 | 20 | 5 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 660 | 482 | 240 | 7.9 | 23.2
| EACS-07HG-M/B/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии AIR GATE EACS-07HG-M/B/N3 | EACS-07HG-M/B/N3 | 33 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.11834 |  | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 750 | 250 | 190 | 10 | 30 | черный, белый | 3 года | 2.2 | 2.4 | 414 | 460 | 0.7 | 32 |  | 37 | 3.22 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 | 5 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 715 | 482 | 240 | 8 | 25
| EACS-09HG-M/B/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии AIR GATE EACS-09HG-M/B/N3 | EACS-09HG-M/B/N3 | 34 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.11834 |  | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 750 | 250 | 190 | 10 | 30 | черный, белый | 3 года | 2.6 | 2.8 | 414 | 460 | 0.8 | 30 |  | 36 | 3.21 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 | 5 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 715 | 482 | 240 | 9 | 25
| EACS-12HG-M/B/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии AIR GATE EACS-12HG-M/B/N3 | EACS-12HG-M/B/N3 | 37 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.11834 |  | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 750 | 250 | 190 | 20 | 40 | черный, белый | 3 года | 3.2 | 3.5 | 486 | 540 | 1.1 | 29 |  | 51 | 3.23 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 | 5 | R410 | 6,35 (1/4) | 12,7 (1/2) | 715 | 482 | 240 | 9 | 28
| EACS-18HG-M/B/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии AIR GATE EACS-18HG-M/B/N3 | EACS-18HG-M/B/N3 | 54 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.1707 |  | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 920 | 313 | 226 | 50 | 60 | черный, белый | 3 года | 5 | 5.1 | 720 | 800 | 1.56 | 41 |  | 58 | 3.22 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 | 5 | R410 | 6,35 (1/4) | 12,7 (1/2) | 760 | 545 | 255 | 14 | 40
| EACS-24HG-M/B/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии AIR GATE EACS-24HG-M/B/N3 | EACS-24HG-M/B/N3 | 62 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.22195 |  | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 1035 | 313 | 220 | 50 | 70 | черный, белый | 3 года | 6.5 | 6.8 | 864 | 960 | 2.03 | 43 |  | 55 | 3.21 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 | 5 | R410 | 9,52 (3/8) | 15,88 (5/8) | 830 | 637 | 285 | 16 | 46
| EACS-07HLO/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии LOUNGE EACS-07HLO/N3 | EACS-07HLO/N3 | 28.5 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.12433 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическая разморозка Самоочистка полного цикла Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin HD фильтр Детектор утечки фреона Гарантия – 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 715 | 250 | 188 | 10 | 30 | белый | 3 года | 2.2 | 2.3 | 414 | 460 | 0.685 | 28 |  | 56 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 20 | 8 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 700 | 540 | 240 | 6.5 | 22
| EACS-09HLO/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии LOUNGE EACS-09HLO/N3 | EACS-09HLO/N3 | 31 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.12433 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическая разморозка Самоочистка полного цикла Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin HD фильтр Детектор утечки фреона Гарантия – 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 715 | 250 | 188 | 10 | 30 | белый | 3 года | 2.6 | 2.8 | 414 | 460 | 0.82 | 29 |  | 56 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 20 | 8 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 700 | 540 | 240 | 6.5 | 24.5
| EACS-12HLO/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии LOUNGE EACS-12HLO/N3 | EACS-12HLO/N3 | 36 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.14666 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическая разморозка Самоочистка полного цикла Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin HD фильтр Детектор утечки фреона Гарантия – 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 800 | 275 | 188 | 20 | 40 | белый | 3 года | 3.4 | 3.5 | 522 | 580 | 1.05 | 30 |  | 54 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 20 | 8 | R410 | 6,35 (1/4) | 12,7 (1/2) | 780 | 540 | 250 | 8 | 28
| EACS-18HLO/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии LOUNGE EACS-18HLO/N3 | EACS-18HLO/N3 | 46.5 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.18079 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическая разморозка Самоочистка полного цикла Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin HD фильтр Детектор утечки фреона Гарантия – 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 940 | 275 | 205 | 40 | 60 | белый | 3 года | 5.3 | 5.6 | 720 | 800 | 1.64 | 33 |  | 54 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 25 | 10 | R410 | 6,35 (1/4) | 12,7 (1/2) | 760 | 590 | 285 | 10 | 36.5
| EACS-24HLO/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии LOUNGE EACS-24HLO/N3 | EACS-24HLO/N3 | 61 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.26664 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическая разморозка Самоочистка полного цикла Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin HD фильтр Детектор утечки фреона Гарантия – 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 1045 | 315 | 235 | 70 | 80 | белый | 3 года | 7 | 7.3 | 1035 | 1150 | 2.33 | 37 |  | 56 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 25 | 10 | R410 | 9,52 (3/8) | 15,88 (5/8) | 845 | 700 | 320 | 12 | 49
| EACS-30HLO/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии LOUNGE EACS-30HLO/N3 | EACS-30HLO/N3 | 65.9 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.26664 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°C Самодиагностика Турбо-режим Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическая разморозка Самоочистка полного цикла Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени LED-дисплей Антикоррозийное покрытие Blue Fin HD фильтр Детектор утечки фреона Гарантия – 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 1045 | 315 | 235 | 70 | 90 | белый | 3 года | 8.2 | 8.8 | 1125 | 1250 | 2,920 | 40 |  | 56 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 25 | 10 | R410 | 9,52 (3/8) | 15,88 (5/8) | 845 | 700 | 320 | 13.1 | 52.8
| EACS-07HF/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии FUSION EACS-07HF/N3 | EACS-07HF/N3 | 30 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.12779 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°С Самодиагностика Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации) Гарантия 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 730 | 254 | 174 | 10 | 30 | белый | 3 года | 2.2 | 2.3 | 360 | 400 | 0.685 | 32 |  | 45 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 | 5 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 720 | 428 | 310 | 8 | 22
| EACS-09HF/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии FUSION EACS-09HF/N3 | EACS-09HF/N3 | 39 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.16636 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°С Самодиагностика Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации) Гарантия 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 730 | 254 | 174 | 10 | 30 | белый | 3 года | 2.6 | 2.8 | 360 | 400 | 0.821 | 32 |  | 52 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 | 10 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 776 | 540 | 320 | 8 | 31
| EACS-12HF/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии FUSION EACS-12HF/N3 | EACS-12HF/N3 | 40 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.17239 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°С Самодиагностика Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации) Гарантия 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 794 | 265 | 182 | 20 | 40 | белый | 3 года | 3.2 | 3.5 | 495 | 550 | 1.004 | 32 |  | 50 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 20 | 10 | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 776 | 540 | 320 | 9 | 31
| EACS-18HF/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии FUSION EACS-18HF/N3 | EACS-18HF/N3 | 53 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.20595 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°С Самодиагностика Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации) Гарантия 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 945 | 298 | 211 | 30 | 60 | белый | 3 года | 4.7 | 5.9 | 765 | 850 | 1.46 | 34 |  | 54 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 25 | 10 | R410 | 6,35 (1/4) | 12,7 (1/2) | 848 | 540 | 320 | 40 | 13
| EACS-24HF/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии FUSION EACS-24HF/N3 | EACS-24HF/N3 | 63 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.2941 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°С Самодиагностика Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации) Гарантия 3 года | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 945 | 298 | 211 | 50 | 70 | белый | 3 года | 6.2 | 6.5 | 765 | 850 | 1.9 | 35 |  | 42 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 25 | 10 | R410 | 6,35 (1/4) | 12,7 (1/2) | 913 | 680 | 378 | 13 | 50
| EACS-07HN/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии NORDIC EACS-07HN/N3 | EACS-07HN/N3 | 33 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.11197 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°С Самодиагностика Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Фотокаталитический + Negative ION фильтр Гарантия 3 года Сплит-системы серии Nordic – это универсальная техника, адаптированная к российским условиям эксплуатации. Желаете купить сплит-систему Electrolux EACS - 07HN/N3 серии Nordic в нашем интернет-магазине? Просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 750 | 250 | 190 | 10 | 30 | белый | 3 года | 2.2 | 2.4 | 414 | 460 | 2.4 | 23 |  | 37 | 3.22 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 |  | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 660 | 482 | 240 | 8 | 25
| EACS-09HN/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии NORDIC EACS-09HN/N3 | EACS-09HN/N3 | 34 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.11834 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°С Самодиагностика Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Фотокаталитический + Negative ION фильтр Гарантия 3 года Сплит-системы серии Nordic – это универсальная техника, адаптированная к российским условиям эксплуатации. Желаете купить сплит-систему Electrolux EACS - 09HN/N3 серии Nordic в нашем интернет-магазине? Просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 750 | 250 | 190 | 10 | 30 | белый | 3 года | 2.6 | 2.8 | 432 | 480 | 2.8 | 23 |  | 53 | 3.21 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 |  | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 715 | 482 | 240 | 9 | 25
| EACS-12HN/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии NORDIC EACS-12HN/N3 | EACS-12HN/N3 | 37 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.11834 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°С Самодиагностика Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Фотокаталитический + Negative ION фильтр Гарантия 3 года Сплит-системы серии Nordic – это универсальная техника, адаптированная к российским условиям эксплуатации. Желаете купить сплит-систему Electrolux EACS - 12HN/N3 серии Nordic в нашем интернет-магазине? Просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 750 | 250 | 190 | 20 | 40 | белый | 3 года | 3.2 | 3.5 | 486 | 540 | 3.5 | 35 |  | 40 | 3.23 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 |  | R410 | 6,35 (1/4) | 12,7 (1/2) | 715 | 482 | 240 | 9 | 28
| EACS-18HN/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии NORDIC EACS-18HN/N3 | EACS-18HN/N3 | 54 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.1707 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°С Самодиагностика Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Фотокаталитический + Negative ION фильтр Гарантия 3 года Сплит-системы серии Nordic – это универсальная техника, адаптированная к российским условиям эксплуатации. Желаете купить сплит-систему Electrolux EACS - 18HN/N3 серии Nordic в нашем интернет-магазине? Просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 920 | 313 | 226 | 50 | 90 | белый | 3 года | 5 | 5.1 | 720 | 800 | 5.1 | 35 |  | 46 | 3.22 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 |  | R410 | 6,35 (1/4) | 12,7 (1/2) | 760 | 545 | 255 | 14 | 40
| EACS-24HN/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии NORDIC EACS-24HN/N3 | EACS-24HN/N3 | 62 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.31833 | Описание Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Стабильная работа от -7 до +43°С Самодиагностика Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Мягкий старт Горячий старт Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Фотокаталитический + Negative ION фильтр Гарантия 3 года Сплит-системы серии Nordic – это универсальная техника, адаптированная к российским условиям эксплуатации. Желаете купить сплит-систему Electrolux EACS - 24HN/N3 серии Nordic в нашем интернет-магазине? Просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 1035 | 313 | 220 | 50 | 70 | белый | 3 года | 6.5 | 6.8 | 720 | 800 | 6.8 | 39 |  | 58 | 3.21 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 |  | R410 | 9,52 (3/8) | 15,88 (5/8) | 965 | 665 | 385 | 16 | 46
| EACS-36HT/N3 | Сплит-системы | Сплит-система ELECTROLUX серии NORDIC EACS-36HT/N3 | EACS-36HT/N3 | 84 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | #REF! |  | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 1350 | 367 | 266 | 80 | 100 | белый | 3 года | 9.4 | 9.6 | 864 | 960 | 2.3 | 45 |  | 60 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение / обогрев | нет | -7 | +43 | 15 |  | R410 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 885 | 795 | 366 | 20 | 64
| EACM-10DR/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX серии DIO EACM-10DR/N3 | EACM-10DR/N3 | 34.5 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.13009 | Описание Кондиционер Dio работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, имеет панель управления, три скорости вращения вентилятора и оснащён пультом ДУ. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Конструкция Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Панель управления Панель управления мобильного кондиционера содержит функциональный переключатель режимов работы и соответствующие индикаторы, позволяющие задавать определенные условия эксплуатации и контролировать работу прибора для достижения оптимального комфорта. Режимы работы Мобильный кондиционер может работать в режимах охлаждения и осушения воздуха, а также в режиме вентиляции. Отличительные особенности охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж современный дизайн пульт ДУ демократичная цена Преимущества Главное преимущество мобильного кондиционера Dio заключается в универсальности использования (охлаждение, вентиляция, осушение) и отсутствии необходимости в специализированном трудоемком монтаже, что позволяет быстро и легко установить прибор в любом удобном для пользователя месте помещения. Обладая демократичной ценой, он пользуется большим спросом у потребителей. Монтаж Кондиционер помещается на ровное и просторное место на расстояние не менее 50 см от стен и других предметов. Присоединение шланга, надежное закрепление раструбов и установка патрубка обеспечивают отвод теплого воздуха за пределы обслуживаемого помещения. Применение Мобильный кондиционер широко используется в помещениях, где необходима его мобильность и постоянное передвижение, в частности, на даче, в загородном доме, съемной квартире и т.д. Также это оптимальное решение в случае, когда сложно или даже невозможно установить стандартную сплит-систему (например, в некоторых офисах). Уход за прибором По мере загрязнения наружную поверхность кондиционера следует протирать тканью, смоченной в нейтральном растворе, а остатки влаги удалять сухой салфеткой. Не реже одного раза в две недели необходимо очищать воздушные фильтры, удаляя пыль при помощи пылесоса и промывая в теплой воде с добавлением моющего средства. При уходе за кондиционером нельзя пользоваться бензином, растворителями и другими химически активными средствами. Рекомендации Во избежание перегрева не закрывайте работающий кондиционер. При подключении данного прибора к электросети не пользуйтесь переходниками и удлинителями. Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте корпус устройства. Гарантия качества Мобильный кондиционер Electrolux сертифицирован на территории России и соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ. Желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 DR/N3 серии DIO в нашем интернет-магазине? Сделайте это прямо сейчас! Оригинальная и эргономичная модель по выгодной цене ждет вас! Вы также можете заказать кондиционер по телефону или электронной почте, а также получить необходимую консультацию у наших специалистов. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 747 | 450 | 387 | 10 | 30 | белый | 2 года | 2.6 | нет | 252 | 280 | 0.9 | 51 |  | 66 | 2.61 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-12DR/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX серии DIO EACM-12DR/N3 | EACM-12DR/N3 | 35.5 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.13009 | Описание Кондиционер Dio работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, имеет панель управления, три скорости вращения вентилятора и оснащён пультом ДУ. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Конструкция Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Панель управления Панель управления мобильного кондиционера содержит функциональный переключатель режимов работы и соответствующие индикаторы, позволяющие задавать определенные условия эксплуатации и контролировать работу прибора для достижения оптимального комфорта. Режимы работы Мобильный кондиционер может работать в режимах охлаждения и осушения воздуха, а также в режиме вентиляции. Отличительные особенности охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж современный дизайн пульт ДУ демократичная цена Преимущества Главное преимущество мобильного кондиционера Dio заключается в универсальности использования (охлаждение, вентиляция, осушение) и отсутствии необходимости в специализированном трудоемком монтаже, что позволяет быстро и легко установить прибор в любом удобном для пользователя месте помещения. Обладая демократичной ценой, он пользуется большим спросом у потребителей. Монтаж Кондиционер помещается на ровное и просторное место на расстояние не менее 50 см от стен и других предметов. Присоединение шланга, надежное закрепление раструбов и установка патрубка обеспечивают отвод теплого воздуха за пределы обслуживаемого помещения. Применение Мобильный кондиционер широко используется в помещениях, где необходима его мобильность и постоянное передвижение, в частности, на даче, в загородном доме, съемной квартире и т.д. Также это оптимальное решение в случае, когда сложно или даже невозможно установить стандартную сплит-систему (например, в некоторых офисах). Уход за прибором По мере загрязнения наружную поверхность кондиционера следует протирать тканью, смоченной в нейтральном растворе, а остатки влаги удалять сухой салфеткой. Не реже одного раза в две недели необходимо очищать воздушные фильтры, удаляя пыль при помощи пылесоса и промывая в теплой воде с добавлением моющего средства. При уходе за кондиционером нельзя пользоваться бензином, растворителями и другими химически активными средствами. Рекомендации Во избежание перегрева не закрывайте работающий кондиционер. При подключении данного прибора к электросети не пользуйтесь переходниками и удлинителями. Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте корпус устройства. Гарантия качества Мобильный кондиционер Electrolux сертифицирован на территории России и соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ. Желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 DR/N3 серии DIO в нашем интернет-магазине? Сделайте это прямо сейчас! Оригинальная и эргономичная модель по выгодной цене ждет вас! Вы также можете заказать кондиционер по телефону или электронной почте, а также получить необходимую консультацию у наших специалистов. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 747 | 450 | 387 | 20 | 40 | белый | 2 года | 3.5 | нет | 261 | 290 | 1.1 | 52 |  |  | 2.61 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-14DR/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX серии DIO EACM-14DR/N3 | EACM-14DR/N3 | 36 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.18467 | Описание Кондиционер Dio работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, имеет панель управления, три скорости вращения вентилятора и оснащён пультом ДУ. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Конструкция Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Панель управления Панель управления мобильного кондиционера содержит функциональный переключатель режимов работы и соответствующие индикаторы, позволяющие задавать определенные условия эксплуатации и контролировать работу прибора для достижения оптимального комфорта. Режимы работы Мобильный кондиционер может работать в режимах охлаждения и осушения воздуха, а также в режиме вентиляции. Отличительные особенности охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж современный дизайн пульт ДУ демократичная цена Преимущества Главное преимущество мобильного кондиционера Dio заключается в универсальности использования (охлаждение, вентиляция, осушение) и отсутствии необходимости в специализированном трудоемком монтаже, что позволяет быстро и легко установить прибор в любом удобном для пользователя месте помещения. Обладая демократичной ценой, он пользуется большим спросом у потребителей. Монтаж Кондиционер помещается на ровное и просторное место на расстояние не менее 50 см от стен и других предметов. Присоединение шланга, надежное закрепление раструбов и установка патрубка обеспечивают отвод теплого воздуха за пределы обслуживаемого помещения. Применение Мобильный кондиционер широко используется в помещениях, где необходима его мобильность и постоянное передвижение, в частности, на даче, в загородном доме, съемной квартире и т.д. Также это оптимальное решение в случае, когда сложно или даже невозможно установить стандартную сплит-систему (например, в некоторых офисах). Уход за прибором По мере загрязнения наружную поверхность кондиционера следует протирать тканью, смоченной в нейтральном растворе, а остатки влаги удалять сухой салфеткой. Не реже одного раза в две недели необходимо очищать воздушные фильтры, удаляя пыль при помощи пылесоса и промывая в теплой воде с добавлением моющего средства. При уходе за кондиционером нельзя пользоваться бензином, растворителями и другими химически активными средствами. Рекомендации Во избежание перегрева не закрывайте работающий кондиционер. При подключении данного прибора к электросети не пользуйтесь переходниками и удлинителями. Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте корпус устройства. Гарантия качества Мобильный кондиционер Electrolux сертифицирован на территории России и соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ. Желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-14 DR/N3 серии DIO в нашем интернет-магазине? Сделайте это прямо сейчас! Оригинальная и эргономичная модель по выгодной цене ждет вас! Вы также можете заказать кондиционер по телефону или электронной почте, а также получить необходимую консультацию у наших специалистов. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 854 | 510 | 424 | 40 | 50 | белый | 2 года | 4.1 | нет | 378 | 420 | 1.1 | 54 |  | 63 | 2.61 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-10GE/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX серии GEO NEW EACM-10GE/N3 | EACM-10GE/N3 | 24.5 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.10393 |  | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 705 | 420 | 351 | 20 | 30 | белый | 2 года | 2.9 | нет | 216 | 240 | 1 | 45 |  |  |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-12GE/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX серии GEO NEW EACM-12GE/N3 | EACM-12GE/N3 | 29 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.13667 |  | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 747 | 443 | 413 | 20 | 40 | белый | 2 года | 3.5 | нет | 261 | 290 | 1.05 | 46 |  |  |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-14GE/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX серии GEO NEW EACM-14GE/N3 | EACM-14GE/N3 | 31 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.13667 |  | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 747 | 443 | 413 | 40 | 50 | белый | 2 года | 4.1 | нет | 270 | 300 | 1.3 | 48 |  |  |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-10EZ/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX серии ECO EACM-10EZ/N3 | EACM-10EZ/N3 | 34 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | #REF! | Описание Мобильный кондиционер Eco работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет пульт дистанционного управления, интегрированный в корпус. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Кондиционер выполнен в ультрасовременном дизайне. Конструкция Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и 24-часовой таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Панель управления Панель управления мобильного кондиционера содержит функциональный переключатель режимов работы и соответствующие индикаторы, позволяющие задавать определенные условия эксплуатации и контролировать работу прибора для достижения оптимального комфорта. Режимы работы Мобильный кондиционер Eco может работать в режимах охлаждения и осушения воздуха, а также в режиме вентиляции. Отличительные особенности охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж современный дизайн автоматический режим специальный режим пониженного шума широкий модельный ряд пульт ДУ, интегрированный в корпус таймер 24 часа Преимущества Главное преимущество мобильного кондиционера Eco заключается в универсальности использования (охлаждение, вентиляция, осушение) и отсутствии необходимости в специализированном трудоемком монтаже, что позволяет быстро и легко установить прибор в любом удобном для пользователя месте помещения. Очевидным плюсом является то, что он способен работать в режиме пониженного шума и имеет автоматический режим работы. Монтаж Кондиционер помещается на ровное и просторное место на расстояние не менее 50 см от стен и других предметов. Присоединение шланга, надежное закрепление раструбов и установка патрубка обеспечивают отвод теплого воздуха за пределы обслуживаемого помещения. Применение Мобильный кондиционер широко используется в помещениях, где необходима его мобильность и постоянное передвижение, в частности, на даче, в загородном доме, съемной квартире и т.д. Также это оптимальное решение в случае, когда сложно или даже невозможно установить стандартную сплит-систему (например, в некоторых офисах). Уход за прибором По мере загрязнения наружную поверхность кондиционера следует протирать тканью, смоченной в нейтральном растворе, а остатки влаги удалять сухой салфеткой. Не реже одного раза в две недели необходимо очищать воздушные фильтры, удаляя пыль при помощи пылесоса и промывая в теплой воде с добавлением моющего средства. При уходе за кондиционером нельзя пользоваться бензином, растворителями и другими химически активными средствами. Рекомендации Во избежание перегрева не закрывайте работающий кондиционер. При подключении данного прибора к электросети не пользуйтесь переходниками и удлинителями. Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте корпус устройства. Гарантия качества Мобильный кондиционер Electrolux сертифицирован на территории России и соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ. Если вы желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 EZ/N3 серии ECO, просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: просто наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 745 | 436 | 390 | 20 | 30 | белый | 2 года | 2.9 | нет | 252 | 280 | 0.9 | 46 | 51 | 51 | 2.61 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-12EZ/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX серии ECO EACM-12EZ/N3 | EACM-12EZ/N3 | 31 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.12668 | Описание Мобильный кондиционер Eco работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет пульт дистанционного управления, интегрированный в корпус. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Кондиционер выполнен в ультрасовременном дизайне. Конструкция Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и 24-часовой таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Панель управления Панель управления мобильного кондиционера содержит функциональный переключатель режимов работы и соответствующие индикаторы, позволяющие задавать определенные условия эксплуатации и контролировать работу прибора для достижения оптимального комфорта. Режимы работы Мобильный кондиционер Eco может работать в режимах охлаждения и осушения воздуха, а также в режиме вентиляции. Отличительные особенности охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж современный дизайн автоматический режим специальный режим пониженного шума широкий модельный ряд пульт ДУ, интегрированный в корпус таймер 24 часа Преимущества Главное преимущество мобильного кондиционера Eco заключается в универсальности использования (охлаждение, вентиляция, осушение) и отсутствии необходимости в специализированном трудоемком монтаже, что позволяет быстро и легко установить прибор в любом удобном для пользователя месте помещения. Очевидным плюсом является то, что он способен работать в режиме пониженного шума и имеет автоматический режим работы. Монтаж Кондиционер помещается на ровное и просторное место на расстояние не менее 50 см от стен и других предметов. Присоединение шланга, надежное закрепление раструбов и установка патрубка обеспечивают отвод теплого воздуха за пределы обслуживаемого помещения. Применение Мобильный кондиционер широко используется в помещениях, где необходима его мобильность и постоянное передвижение, в частности, на даче, в загородном доме, съемной квартире и т.д. Также это оптимальное решение в случае, когда сложно или даже невозможно установить стандартную сплит-систему (например, в некоторых офисах). Уход за прибором По мере загрязнения наружную поверхность кондиционера следует протирать тканью, смоченной в нейтральном растворе, а остатки влаги удалять сухой салфеткой. Не реже одного раза в две недели необходимо очищать воздушные фильтры, удаляя пыль при помощи пылесоса и промывая в теплой воде с добавлением моющего средства. При уходе за кондиционером нельзя пользоваться бензином, растворителями и другими химически активными средствами. Рекомендации Во избежание перегрева не закрывайте работающий кондиционер. При подключении данного прибора к электросети не пользуйтесь переходниками и удлинителями. Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте корпус устройства. Гарантия качества Мобильный кондиционер Electrolux сертифицирован на территории России и соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ. Если вы желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 EZ/N3 серии ECO, просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: просто наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 745 | 436 | 390 | 20 | 40 | белый | 2 года | 3.5 | нет | 261 | 290 | 3.5 | 46 | 52 | 52 | 2.61 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-14EZ/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX серии ECO EACM-14EZ/N3 | EACM-14EZ/N3 | 36 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.16921 | Описание Мобильный кондиционер Eco работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет пульт дистанционного управления, интегрированный в корпус. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Кондиционер выполнен в ультрасовременном дизайне. Конструкция Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и 24-часовой таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Панель управления Панель управления мобильного кондиционера содержит функциональный переключатель режимов работы и соответствующие индикаторы, позволяющие задавать определенные условия эксплуатации и контролировать работу прибора для достижения оптимального комфорта. Режимы работы Мобильный кондиционер Eco может работать в режимах охлаждения и осушения воздуха, а также в режиме вентиляции. Отличительные особенности охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж современный дизайн автоматический режим специальный режим пониженного шума широкий модельный ряд пульт ДУ, интегрированный в корпус таймер 24 часа Преимущества Главное преимущество мобильного кондиционера Eco заключается в универсальности использования (охлаждение, вентиляция, осушение) и отсутствии необходимости в специализированном трудоемком монтаже, что позволяет быстро и легко установить прибор в любом удобном для пользователя месте помещения. Очевидным плюсом является то, что он способен работать в режиме пониженного шума и имеет автоматический режим работы. Монтаж Кондиционер помещается на ровное и просторное место на расстояние не менее 50 см от стен и других предметов. Присоединение шланга, надежное закрепление раструбов и установка патрубка обеспечивают отвод теплого воздуха за пределы обслуживаемого помещения. Применение Мобильный кондиционер широко используется в помещениях, где необходима его мобильность и постоянное передвижение, в частности, на даче, в загородном доме, съемной квартире и т.д. Также это оптимальное решение в случае, когда сложно или даже невозможно установить стандартную сплит-систему (например, в некоторых офисах). Уход за прибором По мере загрязнения наружную поверхность кондиционера следует протирать тканью, смоченной в нейтральном растворе, а остатки влаги удалять сухой салфеткой. Не реже одного раза в две недели необходимо очищать воздушные фильтры, удаляя пыль при помощи пылесоса и промывая в теплой воде с добавлением моющего средства. При уходе за кондиционером нельзя пользоваться бензином, растворителями и другими химически активными средствами. Рекомендации Во избежание перегрева не закрывайте работающий кондиционер. При подключении данного прибора к электросети не пользуйтесь переходниками и удлинителями. Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте корпус устройства. Гарантия качества Мобильный кондиционер Electrolux сертифицирован на территории России и соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ. Если вы желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-14 EZ/N3 серии ECO, просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: просто наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 855 | 496 | 399 | 30 | 50 | белый | 2 года | 4.1 | нет | 378 | 420 | 4.1 | 47 | 54 |  |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-16EZ/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX серии ECO EACM-16EZ/N3 | EACM-16EZ/N3 | 36.5 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.16921 | Описание Мобильный кондиционер Eco работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет пульт дистанционного управления, интегрированный в корпус. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Кондиционер выполнен в ультрасовременном дизайне. Конструкция Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и 24-часовой таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Панель управления Панель управления мобильного кондиционера содержит функциональный переключатель режимов работы и соответствующие индикаторы, позволяющие задавать определенные условия эксплуатации и контролировать работу прибора для достижения оптимального комфорта. Режимы работы Мобильный кондиционер Eco может работать в режимах охлаждения и осушения воздуха, а также в режиме вентиляции. Отличительные особенности охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж современный дизайн автоматический режим специальный режим пониженного шума широкий модельный ряд пульт ДУ, интегрированный в корпус таймер 24 часа Преимущества Главное преимущество мобильного кондиционера Eco заключается в универсальности использования (охлаждение, вентиляция, осушение) и отсутствии необходимости в специализированном трудоемком монтаже, что позволяет быстро и легко установить прибор в любом удобном для пользователя месте помещения. Очевидным плюсом является то, что он способен работать в режиме пониженного шума и имеет автоматический режим работы. Монтаж Кондиционер помещается на ровное и просторное место на расстояние не менее 50 см от стен и других предметов. Присоединение шланга, надежное закрепление раструбов и установка патрубка обеспечивают отвод теплого воздуха за пределы обслуживаемого помещения. Применение Мобильный кондиционер широко используется в помещениях, где необходима его мобильность и постоянное передвижение, в частности, на даче, в загородном доме, съемной квартире и т.д. Также это оптимальное решение в случае, когда сложно или даже невозможно установить стандартную сплит-систему (например, в некоторых офисах). Уход за прибором По мере загрязнения наружную поверхность кондиционера следует протирать тканью, смоченной в нейтральном растворе, а остатки влаги удалять сухой салфеткой. Не реже одного раза в две недели необходимо очищать воздушные фильтры, удаляя пыль при помощи пылесоса и промывая в теплой воде с добавлением моющего средства. При уходе за кондиционером нельзя пользоваться бензином, растворителями и другими химически активными средствами. Рекомендации Во избежание перегрева не закрывайте работающий кондиционер. При подключении данного прибора к электросети не пользуйтесь переходниками и удлинителями. Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте корпус устройства. Гарантия качества Мобильный кондиционер Electrolux сертифицирован на территории России и соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ. Если вы желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-16 EZ/N3 серии ECO, просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: просто наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 855 | 496 | 399 | 30 | 50 | белый | 2 года | 4.7 | нет | 405 | 450 | 4.7 | 47 | 54 | 54 | 2.61 | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-10EW/TOP_i/N3_W | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX EACM-10EW/TOP_i/N3_W | EACM-10EW/TOP_i/N3_W | 28 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.13552 | Описание EACM-10 EW/TOP_i/N3_W - выполнен в эксклюзивном дизайнерском решении, которое не только придает прибору оригинальный внешний вид, но и существенно улучшает его технические характеристики. Корпус прибора спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение воздушного потока в помещении без образования сквозняков Мобильный кондиционер работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет пульт дистанционного управления, интегрированный в корпус. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Кондиционер выполнен в ультрасовременном дизайне. Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Отличительные особенности: охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж современный дизайн автоматический режим специальный режим пониженного шума широкий модельный ряд пульт ДУ, интегрированный в корпус таймер ионизатор Если вы желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 EW/TOP_i/N3_W серии ECO Wave, просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: просто наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 797 | 436 | 390 | 20 | 30 | белый | 2 года | 2.9 | нет | 0 |  | 0.9 | 46 |  | 52 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-12EW/TOP/N3_W | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX | EACM-12EW/TOP/N3_W | 31.4 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.13552 | Описание EACM-12EW/TOP/N3_W - выполнен в эксклюзивном дизайнерском решении, которое не только придает прибору оригинальный внешний вид, но и существенно улучшает его технические характеристики. Корпус прибора спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение воздушного потока в помещении без образования сквозняков Мобильный кондиционер работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет пульт дистанционного управления, интегрированный в корпус. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Кондиционер выполнен в ультрасовременном дизайне. Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Отличительные особенности: охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж современный дизайн автоматический режим специальный режим пониженного шума широкий модельный ряд пульт ДУ, интегрированный в корпус таймер Если вы желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 EW/TOP/N3_W серии ECO Wave, просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: просто наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 797 | 436 | 390 | 20 | 40 | белый | 2 года | 3.5 | нет | 441 | 490 | 1.1 | 46 |  | 52 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-10AG/TOP/SFI/N3_S | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX | EACM-10AG/TOP/SFI/N3_S | 28.3 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.13552 | Описание EACM-10 AG/TOP/SFI/N3_S — новый мобильный кондиционеров с функцией очистки воздуха. Air Gate выполнен в эксклюзивном дизайнерском решении, которое не только придает прибору оригинальный внешний вид, но и существенно улучшает его технические характеристики. Корпус прибора спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение воздушного потока в помещении без образования сквозняков. Благодаря особой конструкции корпуса и дополнительной шумоизоляции внутренних механизмов Air Gate признан самым тихим мобильным кондиционером в модельном ряду Electrolux и одним из наиболее тихих на рынке (максимальный уровень шума до 45 дБА, что соответствует санитарным нормам ГОСТ). Кондиционер работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет три скорости вращения вентилятора и оснащён ИК пультом дистанционного управления, интегрированным в корпус. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Прибор выполнен в ультрасовременном дизайне, соответствующем духу и ритму нашего времени, что подчеркивает яркую индивидуальность интерьера и тонкий вкус его обладателя. Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, моющийся HAF фильтр 3M™, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Отличительные особенности: охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж ультросовременный дизайн система фильтрации Air Gate: Ионизатор + HAF фильтр 3M™ автоматический режим работы инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус кондиционера таймер дополнительная шумоизоляция Если вы желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 AG/TOP/SFI/N3_S серии Air Gate, просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: просто наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 797 | 436 | 390 | 20 | 30 | белый | 2 года | 2.9 | нет | 261 | 290 | 0.9 | 45 |  | 49 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-12AG/TOP/SFI/N3_S | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX | EACM-12AG/TOP/SFI/N3_S | 32.5 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.13552 | Описание EACM-12 AG/TOP/SFI/N3_S — новый мобильный кондиционеров с функцией очистки воздуха. Air Gate выполнен в эксклюзивном дизайнерском решении, которое не только придает прибору оригинальный внешний вид, но и существенно улучшает его технические характеристики. Корпус прибора спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение воздушного потока в помещении без образования сквозняков. Благодаря особой конструкции корпуса и дополнительной шумоизоляции внутренних механизмов Air Gate признан самым тихим мобильным кондиционером в модельном ряду Electrolux и одним из наиболее тихих на рынке (максимальный уровень шума до 45 дБА, что соответствует санитарным нормам ГОСТ). Кондиционер работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет три скорости вращения вентилятора и оснащён ИК пультом дистанционного управления, интегрированным в корпус. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Прибор выполнен в ультрасовременном дизайне, соответствующем духу и ритму нашего времени, что подчеркивает яркую индивидуальность интерьера и тонкий вкус его обладателя. Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, моющийся HAF фильтр 3M™, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Отличительные особенности: охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж ультросовременный дизайн система фильтрации Air Gate: Ионизатор + HAF фильтр 3M™ автоматический режим работы инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус кондиционера таймер дополнительная шумоизоляция Если вы желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 AG/TOP/SFI/N3_S серии Air Gate, просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: просто наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 797 | 436 | 390 | 20 | 40 | белый | 2 года | 3.5 | нет | 378 | 420 | 1.06 | 45 |  | 50 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
| EACM-14ES/FI/N3 | Мобильные Кондиционеры | Мобильный кондиционер ELECTROLUX | EACM-14ES/FI/N3 | 37 | TRUE | TRUE | Бытовая техника и аксессуары | шт | FALSE | ELECTROLUX |  | 18% | 0.16921 | Описание EACM-14 ES/FI/N3— новый мобильный кондиционеров с функцией очистки воздуха. Благодаря дополнительной шумоизоляции внутренних механизмов Air Gate признан самым тихим мобильным кондиционером в модельном ряду Electrolux и одним из наиболее тихих на рынке (максимальный уровень шума до 45 дБА, что соответствует санитарным нормам ГОСТ). Кондиционер работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет три скорости вращения вентилятора и оснащён ИК пультом дистанционного управления, интегрированным в корпус. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Прибор выполнен в ультрасовременном дизайне, соответствующем духу и ритму нашего времени, что подчеркивает яркую индивидуальность интерьера и тонкий вкус его обладателя. Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, моющийся HAF фильтр 3M™, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло. В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ. Отличительные особенности: охлаждение+ осушение + вентиляция трехскоростной вентилятор автоматическое удаление конденсата простая установка и монтаж ультросовременный дизайн система фильтрации Air Gate: Ионизатор + HAF фильтр 3M™ автоматический режим работы инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус кондиционера таймер дополнительная шумоизоляция Если вы желаете купить мобильный кондиционер Electrolux EACM-14 AG/TOP/SFI/N3_S серии Air Gate, просто положите товар в корзину и оформите заказ, указав все необходимые данные и выбрав удобный способ оплаты. Для подтверждения статуса вашей покупки вам позвонит наш менеджер. Заказать кондиционер данной модели можно и по телефону: просто наберите наш номер и дождитесь ответа оператора. | Китай |  | шт | 1 | [7 empty] | Швеция | 855 | 496 | 399 | 40 | 50 | белый | 2 года | 4.1 | нет | 459 | 510 | 1.1 | 54 |  | 62 |  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | охлаждение | нет | -7 | +43 |  |  | R410
Note on B1: Автор: Наименование товара
Note on C1: Автор: группа номенклатуры
Note on G1: Автор: либо да, либо нет
Note on Q1: Автор: из создаваемого справочника производителей в 1С
Note on R1: Автор: из справочника ценовых групп